함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	송파구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도관 이설승인(풍납펌프장 유입관거 개량공사)

1. 송파구청 치수과-8999(2014.07.01.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행하는 아래 공사중 상수관 이설요청이 접수되어 이설승인조건을 이행하여 자체 이설토록 승인하오니, 퇴수비등 원인자 부담금을 선납하여 주시기 바랍니다.

3. 원인자 부담금 납부 후 착공전 착공계를 제출하시고, 공사시기 및 구체적인 공사계획은 우리사업소와 협의 후 시행하기 바라며, 공사완료 후에는 즉시 준공계를 GIS성과도(준공상세도,속성조사표,철거폐쇄도,인입관연결도)와 함께 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 또한 공사에 따른 밸브 작동이 어려워 기존 중간밸브를 교체하여야 하며, 공사구간 내 퇴수밸브는 신규배관으로 유도배관하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 풍납펌프장 유입관거 개량공사

나. 공사위치 : 송파구 풍납동 269-30

다. 시 행 자 : 송파구청

라. 공사범위 : 상수관로D=300㎜ L= 5m, D=250㎜밸브교체

마. 원인자부담금 : 금939,170원

붙 임 : 1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 속성자료 및 착준공계 제출 양식 1부.

3. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	최지영		주무관	김용현		급수운영과장	07/07 우종근
협조자
시행	급수운영과-10745	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로51 (성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-5152	/전송	3146-5189	/		/	부분공개