문서번호	운영과-2504
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
유수형	07/08 김광두

『2014년 서울시립 북서울미술관 』

전기시설물 하자 처리 결과 보고

2014. 7.

( 운 영 과 )

전기시설물 하자 처리 결과 보고

우리미술관 전기시설물에 대한 하자가 발생하여 하자 처리를 완료하고, 그 결과를 보고 합니다.

□ 하자처리 개요

❍ 작업일시 : ‘14. 07. 07. 17:30~18:10 - 하자처리 완료

❍ 관련설비 : 사진갤러리1 광천장 조명 조광기(디밍)

❍ 원    인 : 광천장조명 조광기설비 불량

❍ 경과내용 :  업체에 즉시 하자 보수 요청

❍ 하자 보수 업체 : ㈜청호티엔씨(신용찬)

□ 조치내용

❍ 사진갤러리1 광천장 조명의 조광(디밍) 조절이 안됨

- 설치 업체에 하자 보수 요청하여 조광기(디밍) 장비 교체

- 조광기 교체 후 광천장 조명 이상유무 확인(정상동작)

□ 하자처리 작업사진

광천정 스위치 불량	광천장 디밍장비 교체	교체한 디밍 장비	광천장 디밍교체후

붙 임: 작업처리결과확인서 1부.  끝.