투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	신림2 빗물펌프장 설치공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	“자연방류수로 유출부 및 옹벽 수량변경 실정보고”건에 대한 보완요청

〇 문서번호 : SMIH-14-31468

〇 작성일자 : 2014-07-08 10:07:50

〇 제    목 :“자연방류수로 유출부 및 옹벽 수량변경 실정보고” 건에 대한 보완요청

1. 신림감제2014-189호(2014.7.3.)호와 관련입니다.

2. 귀 감리단에서 수행 중인『신림2 빗물펌프장 설치공사』관련 “자연방류수로 유출부 및 옹벽 수량변경 실정보고”건에 대하여 다음사항을 재검토 보완요청하오니 조속히 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 자연방류관로 유출부 하류측 확폭구간 삭제 후 자전거도로 설치시 도면상 고가도로의 높이 확보(2.3m)가 불명확하니 재검토하고 자전거 도로의 경사도를 표시 할 것.

나. 자연방류수로 유출부 축소 및 도림천 친수유량공급 관로 간섭에 따른  자전거도로 폭 확보를 위한 자연방류수로 상부슬래브 돌출(캔틸레버 형태) 시공계획에 대하여 설계사(수자원분야) 및 기술지원감리원(구조분야) 검토의견 제출. 끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							이정국			방재시설과장					전결 07/08 서관석
협조자
시행			방재시설부-5860									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 제2 청사 3층															/
전화		3708-8690						/전송			3708-2599					/	jung55g@seoul.go.kr												/	대시민공개