	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령서 발부 대상 현장확인 결과보고(강동스포츠댄스클럽)

1. 예방과-9742(2014.7.4.)호 「조치명령서 발부 대상 현장확인 계획」과 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 대 상 명 : 강동스포츠댄스클럽(콜라텍)

- 위    치 : ********************************

- 대 표 자 :***********

- 명령번호 : 제2014- 203(2014. 6. 19)

- 검사구분 : 조치명령서 발부대상 확인점검

구 분	확 인 내 용	법적근거	확인일 (도래일)	확인 결과	비고
소화 설비	○ 클럽내 휴게실 비상조명등 예비전원 불량 ⇒ 예비밧데리 교체 완료	NFSC 304 제4조	2014. 7. 7. (2014.7.3.)	완비	검사1조

끝.

담당자	인수화		담당자	노성호		예방과장	07/08 박태일
협조자
시행	예방과-9869	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로 39(성내동 541) 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/		/	부분공개(6)