문서번호	급수운영과-14093
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	07/08 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2014년 7월 8일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현 김재모		왕해용		김태환
탐지구역				개포10소블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포10		관 로 (다점식로거야간탐사설치)		강남구 개포로 21길 25일대 (개포동 1252-6번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 개포10소블록 집중탐지후 누수징후관로 다점형상관식 로거센서 야간탐사 설치중(100mm관로, 연장 : 60m)							100mm관로
청담14		관 로 (다점식로거야간탐사설치)		강남구 역삼로 90길 18일대 (대치동 971-15번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 청담14소블록 집중탐지후 누수징후관로 다점형상관식 로거센서 야간탐사 설치중(100mm관로, 연장 : 135m)							100mm관로
개포1-20		관 로 (다점형상관식 탐지)		서초구 헌인릉길 23일대 (내곡동 1-1472번지)		내곡배수지 급수구역 누수취약 계획(기간제)탐사 집중탐지후 누수징후관로 다점형상관식 탐지결과 누수 이상없음, (250mm관로, 연장 : 176m)							250mm관로
개포1-11		관 로 (다점식로거야간탐사분석)		서초구 탑성말길 10일대 (염곡동 209-2번지)		내곡배수지 급수구역 누수 취약지역 집중탐지후 누수징후관로 다점형상관식 로거센서 8개소 야간측정 분석결과 누수 이상없음.							80~250mm관로
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐누계
강남	이석봉		개포10,청담14		강남구 개포로 21길 25일대 (개포동 1252-6번지)		2건			-		18건
서초	이천구 오의균		개포1-9, ~개포1-11		서초구 염곡안길 7일대 (염곡동 87-6번지)		누수징후없음			-		43건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.