		강서수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완공상태 검사 완료 통보(구로동 120)

1. 옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0972014037586
처리일자	2014년 07월 08일 15 시 00 분
공사장소	152-050 서울 구로구 구로동 120-1 우성아파트 101동 708호
소유자성명 (건물주)	김재홍	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/07/08		검사일	2014/07/08		검사자	이용호
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	중앙철물		주 소	150-050 서울 영등포구 신길동 410-21
	대표자	선형택		전 화	*************
검사방법	민원인 자택방문 육안점검
검사결과	옥내급수관 개량공사 시행 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
★주무관							이용호				급수운영과장					07/08 조면행
협조자
시행			급수운영과-16822										(						)		접수												(						)
우	158-885					서울 양천구 신정6동 319-15 강서수도사업소(급수운영과)																/
전화		02-3146-3971							/전송			02-3146-3989					/	l*********3@seoul.go.kr													/	대시민공개