“ 투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. ”
	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	옥상 물탱크 연결펌프 고장발생 보고

2014년 7월 7일 13시 경 옥상부 물탱크에 연결된 펌프에서 누수되는 곳이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

품 명	고장(파손) 내 용	조치계획	사진
옥상 물탱크 펌프	펌프에서 누수 발생 (펌프 가동 시 누수량이 증가)	전문업체 수리 의뢰 청사 및 시설장비 유지관리/일반운영비에서 예산조치

끝.

담당자	박금주		구조구급교육센터장	07/08 임정현
협조자
시행	구조구급교육센터-1678	(		)	접수		(		)
우	132-854	서울 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-2106-3762	/전송	02-2106-3768	/	joonimi@seoul.go.kr	/	대시민공개