	광진소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	능동센터 청사 옥상 배수시설(우수관) 고장발생 보고

1. 우리 능동119안전센터 청사 옥상 배수시설(우수관) 고장에 대하여 다음과 같이 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 발생일시 : 2014.07. 03

나. 고장내용(장소)

- 장소 : 청사 정면 좌측 1개소

- 내용 : 옥상 배수시설(우수관)노후로 지상 연결부위 부식 절단

다. 피해발생

- 우수 사무실 유입 전화 및 행정망 선로일부 작동불량

라. 수리내용

- 우수관 배수드레인 교체

마. 소요예산 : 금2,200,000원(부가세 별도)

붙임 : 1. 노후 고장 사진 1매

2. 견적서 1부.   끝.

	능동119안전센터장
담당자	한명수		진압3대장	이연응		119안전센터장	07/08 강호석
협조자
시행	능동119안전센터-2854	(		)	접수		(		)
우	143-847	서울 광진구 능동 316-3(능동로 290)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-3436-8119	/		/	대시민공개