문서번호	급수운영과-16809
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수설비팀장		급수운영과장	강서수도사업소장
유인행		조면행	07/08 이상래
협조
	시설관리과장		이자원

상수도시설물

안전관리대책 회의 결과보고

2014.7.8

급수운영과

상수도시설물 안전관리대책 회의 결과보고

□ 회의현황

○ 회의일시 : 2014. 7. 8. (화) 10:30

○ 회의장소 : 사업소 4층 회의실

○ 참 석 자 : 18명

- 사업소 : 소장, 급수운영과장, 시설관리과장, 팀장 및 담당주무관       - 자치구 : 양천구, 구로구 강서구 (도로과장 및 안전치수과장),         - 기타 유괸기관 : 서울, 강남도시가스, 한국전력(강서지사)

○ 안    건 : 상수도시설물 안전대책 및 향후 손괴처리 방안 등

□ 회의진행

○ 참석자 소개

○ 소장님 인사 및 당부사항

○ 상수도시설물 안전교육

○ 상수도시설물 손괴처리방안

□ 회의 결과

○ 소장님 당부사항

- 최근 발생되는 안전사고는 대부분 사전에 예방할수 있음에도 안이한          처리로 시민들이 불만이 많고 우리본부에서도 사고예방 및 대처에        많은 노력을 기울이고 있음

- 앞으로 공사장별 소통을 통한 업무처리로 사고를 사전에 예방하고

신속한 사고처리로 시민들에게 신뢰를 회복

- 금년들어 유관기관 누수사고가 과거에 비해 증가되었다 유관기관별

로 안전메뉴얼을 만들어 누수사고 감소등에 신경 써 주실것을 당부

○ 상수도시설물 안전대책 교육 - 급수운영과장

- 누수 사고 유형별 설명

- 누수사고 문제점 및 향후대책

∙ 수도사업소 지리정보시스템 활용

∙ 굴착공사시 수도사업소 사전 연락하여 직원 입회한 후 굴착

∙ 사고발생시 신속대처 방안 등

- 각 유관기관별로 관련 직원,시공업체, 감리원 교육 자체 실시협조

○ 상수도사고에 따른 손괴처리방안 - 시설관리과장

- 누수사고시 손과처리 벌칙규정 설명(본부지시내용)

- 누수시고시 즉시 우리사업소로 보고요망

○ 자유토론

- 안전사고에 대한 기관별 협조사항 및 당부사항

□ 향후조치계획

○ 상수도시설 안전대책 회의자료를 통하여 각 유관기관별로

관련 직원,업체, 감리원 교육 자체 실시

첨부 : 상수도시설 안전대책 회의자료 1부 .끝.