	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 7월 비상소화장치 관리점검 계획 변경보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과-760(2014.1.27.)호 『2014년도 소방용수시설 및 비상소화장치 예산 배정』

다. 대응관리과-853(2014.1.29)호『2014년도 소방용수시설 운영계획 시달』

2. 위와 관련 2014년 7월 비상소화장치 관리점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검대상 : 비상소화장치 25개소

나. 점 검 자 : 소방장 최현수등 2명(갑반-장.최현수, 을반-사.이지현)

다. 확 인 자 : 센터장

라. 점검횟수 : 점검자(월 1회 이상) / 확인자(월 1,2선)

마. 점검일자 : 센터장[7/2 (수)-1선, 7/24(목)-2선],

장.최현수[7/8(화)-1선, 7/22(화)-2선]

사.이지현[7/7(월)-2선, 7/23(수)-1선]

바. 점검내용

○ 비상소화장치 상시 가용상태 확인

○ 비상소화장치 내·외관 청결상태 유지

○ 열쇠관리자 변동이상 유·무

○ 주차위반 단속 및 계도

○ 소화전 주변 소방통로확보

붙 임 : 2014년 7월 비상소화장치 관리점검 계획 1부.  끝.

담당자	이지현		팀장	김기원		센터장	07/08 이병로
협조자
시행	미아119안전센터-2728	(		)	접수		(		)
우	142-815	서울 강북구 송천동(327-2) 도봉로 125 미아119안전센터	/
전화	02-983-9111	/전송	02-981-9111	/	gusworld@seoul.go.kr	/	대시민공개