문서번호	행정지원과-17375
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		남부수도사업소장
서영식	김형국	代김형국		07/09 전영석
협 조
	시설관리과장		조상덕
	급수운영과장		장시명
	현장민원과장		장시명
	요금과장		代장언주

『2014년 여름철』

청사 에너지절감 추진 계획

2014. 07

남부수도사업소

(행정지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

『2014년 여름철』

청사 에너지절감 추진 계획

매년 증가세에 있는 여름철 전력수요에 대비, 기존 단속위주에서 탈피하여 최소한의 근무여건을 보장하면서도 불필요한 에너지 낭비는 자발적 차단하도록 시민․상인․기업의 거버넌스 확산, 절약실천문화 내재화

Ⅰ		추진근거

에너지이용합리화법 제7조(수급안정을 위한 조치) 제2항

에너지사용의 제한에 관한 공고(산자부고시 제2014-281호. 2014. 6. 26)

2014년 여름철 에너지절약 종합대책(서울시 녹색에너지과-1409 ‘14.6.27)

Ⅱ		현 황

최근 3년간 에너지 사용 현황

(단위 : TOE)

구분	2013년	2012년	2011년	비 고
계	122.61	134.19	140.93
전 력	65.56	80.49	83.37
도시가스	30.88	28.44	30.53
차량연료	26.17	25.26	27.03

※ TOE(Ton of Oil Equivalent) : “석유환산 톤”, 원유 1톤이 갖는 열량, 1kwh = 0.00023TOE

Ⅲ		추진계획

■ 청사 여름철 에너지절감 추진

□ 청사 냉방 온도 26℃ 이상으로 제한

※ 청사 실내온도 26℃ 평균온도 완화 적용

▪ 비전기식 냉방방식(도시가스를 이용한 냉방방식)을 60%이상 설치한 기관은 26℃이상 가능

▪ 개별냉방인 경우, GHP는 26℃이상 가능

▶ 비전기식 냉방방식 : 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스를 이용한 냉방방식, 집단에너지를 이용한 지역냉방방식, 신재생에너지를 이용한 냉방방식 등

□  에너지절약 실천하기

청사 시설개선으로 에너지절감

2014년 8월 청사 LED조명등 165개소 교체

전직원 에너지절약 운동으로 에너지절감

행복한 불끄기의 날 운영 : 매월 22일 1시간 소등행사

과별 보안담당자는 중식시간 소등(민원부서는 제외)

매주 가정의날 19시 전력차단

여름철 간소복 착용하기

중식시간과 퇴근시간 불필요한 사무기기의 전원과 조명 차단

퇴근할때 반드시 멀티탭의 전원을 차단합시다.

전기분야 절약

매일2회 청사내 순찰강화로 불필요한 조명등 소등

청사 가로등60분 단축( 점등20:30, 소등04:30)

사용 하지 않는 사무기기 전원차단 및 절전형 기기사용

컴퓨터 절전모드 작동, 모니터전원 OFF

청사 냉.난방 절약

냉방기 사용 분야

. 흡수식냉온수기 년1회 세관으로 열효율 증대 및 수명연장

. 휀코일유니트 필터 년2회 먼지제거 및 청소

․ 여름철 냉방기준온도 26℃

․ 퇴근시간 이후, 토, 일요일, 법정휴무에는 냉방기 가동금지

. 냉방가동 기간 조정 : 60일→40일 단축시행

․  퇴근시간 1시간 전 냉방기 가동 중지

난방기 사용 분야

․ 겨울철 난방기준온도 18℃

․ 퇴근시간 이후, 토, 일요일, 법정휴무에는 난방기 가동금지

․ 난방가동 기간조정 : 90일→60일  단축시행

․ 퇴근시간 1시간 전 난방기 가동 중지

. 개인전열기 일체 사용금지

관용차량 에너지 절감

직원 자가용 출․ 퇴근 금지

업무용 차량 공회전 금지 및 타이어 적정공기압 유지

오일 및 에어크리너 등 소모성 품목 정기적 교환

차량 무게 감량 및 청결상태유지

수돗물 절약

수돗물 과다사용 억제 (개인 양치컵사용)

위원장 및 위원 성명	에너지 절약 총괄 부서	에너지 절약 담당자 지정
		에너지절약 담당자	에너지 지킴이 지정
행정지원과장 유철민(위원장) 행정관리팀장 김형국(위원) 요 금 과 장언주(위원) 현장민원과 조경숙(위원) 급수운영과 김기상(위원) 시설관리과 고신석(위원)	행정지원과	각 과 서 무 ※ 가압장,배수지 (기전팀 박병환)	보안당번이 적극적으로 에너지 지킴이 수행

에너지절약 추진위원회 명단

□ 전력수급 비상시 대응체계 확보

○ 전력수급 및 예비력 등에 대한 모니터링 시스템 상시 가동, 선제적 대응

○ 전력공급 장애 발생시 신속한 대응 조치로 시민생활 불편사항 최소화

- 전력수급 위기경보 발생시 단계별 조치사항 이행

비상단계	판단기준	한전 조치사항	서울시 조치사항
관심	운영예비력 300 ~ 400만kW 미만	비상수습대책본부 구성 및 상황실 운영	전력사용량 50% 감축 • 조명 1/2 소등, 전력시설 1/2 가동정지 • 전력시설 : 냉방시설, 모터, 동력사용시설(정수장, 물재생센터 등)
주의	운영예비력 200 ~ 300만kW 미만	직접부하 제어 시행	전력사용량 70% 감축 • 일반조명 소등 • 사무기능 유지 최소 조명 사용
경계	운영예비력 100 ~ 200만kW 미만	긴급 자율절전 시행	주의단계 조치사항 유지 • 정부와 한국전력 조치사항 즉시이행
심각	운영예비력 100만kW 미만	부하조정 시행

Ⅳ		행정사항

○ 각 과별 에너지 지킴이 활동 강화

- PC 절전모드 확인 및 출장자 컴퓨터 끄기 - 각과 서무담당

- 중식, 석식시간 전등 소등 - 각과 서무담당

- 퇴청시 각과별 전원차단 스위치 OFF 확행 - 보안당번

○ 신규 및 전입 직원 에코마일리지 가입 독려

○ 시설 준공무직 직원 활용 에너지 절약 이행 여부 매일 점검

○ 매월 1회 자체에너지 사용량 현황 및 분석 자료 제출(본부)

첨부 : 서울시 2014년 에너지절약 종합대책 1부. 끝.