문서번호	서울숲공원관리사무소-6151
결재일자	2014.7.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
강재섭		송복식	07/09 허현수
협 조
	운영팀장			代강현희
	주무관			김종경

서울숲공원 방송장비 수리 완료보고

2014. 07

동부공원녹지사업소

(서울숲공원)

서울숲공원 방송장비 수리 완료보고

서울숲 공원관리사무소-5712(2014.06.26.)호와 관련하여 공원

방송장비의 고장부분에 대해 수리 완료 하였기 보고합니다.

건    명 : 서울숲공원 방송장비 수리

일    시 : 2014. 07.08.

세부 추진사항

○ 위    치 : 서울숲공원 방문자센터 통제실

○ 정비방법 : 전문업체에 의뢰 완료

○ 정비내용

- 스피커 선택 장비(PS-9116I) 수리완료

(낙뢰인 인한 고장)

- 메트릭스(PX-9116) 점검

소요예산 : 82,830원

(동부공원녹지사업소 산하공원유지관리,공공운영비)

기대효과

○ 공원 이용시민 편의제공

○ 시민 만족도 제고

붙 임 : 1. 수리 보고서 1부.

2. 관련사진 1부. 끝.