소방활동 자료조사서

담당자	1팀장	센터장	결재
양은정	代이재준	07/09 최재승

1. 일반현황

대상명	정미경건물	위 치	은평구 응암동 101-86		전 화	*************
관계인	정미경	소방안전 관리자	해당없음	상 주 인 원	6	수 용 인 원	22
주용도	근린생활 시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 스라브지붕 3/1층 1동 건축면적 : ㎡ 연 면 적 : 459㎡
특 이 사 항	○ 소방특별조사병행실시 2014.4.9일

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 소방시설(소화활동설비) 확인	- 소방시설 관리철저토록 지도함
연소확대요인	- 건물주변 연소확대 가능성 여부 확인	- 특이사항없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 층별 해당사항 확인	- 층별 특이사항 발견치 못함
화기취급상황	- 층별 해당사항 확인	- 사용처 없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	- 소방활동구역 등 진압여건 및 연소 확대요인 확인	- 소방차 진입 가능함
긴급 통행	- 소방차량 긴급 통행여부 확인	- 상가 주변에 위치함
피난명령 및 인명구조여건	- 인명구조여건 확인	- 직통계단 및 비상구활용 인명구조 가능함.
비상용승강기 및 피난계획	- 피난여건 확인	- 직통계단 활용가능함
소화용수시설	- 인근 소방용수시설 확인	- 통일로 (103084) 활용 가능함
기타 조치사항	- 기타	- 관계자 에게 소방안전 교육 실시함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년   7월 09일

조사자 소속 : 계급  소방위   성명   최 재 승 (인)

계급  소방장   성명   양 은 정 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2