문서번호	녹색에너지과-13263
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	전력관리팀장	녹색에너지과장	기후환경본부장
안계훈	이영목	권민	07/09 장혁재

전력분야 위기관리 행동매뉴얼

2014. 7.

기후환경본부

(녹색에너지과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 ■	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 ■	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『전력분야 위기 관리 행동매뉴얼』

2014. 7

서 울 특 별 시

[녹색에너지과]

□ 이 매뉴얼은 ｢국가위기관리기본지침(대통령훈령 제285호)｣을 근거로 ｢전력분야｣ 위기에 대한 서울시의 위기관리 목표와 방향, 의사결정체계, 위기경보체계, 부서·기관의 책임과 역할 등을 규정하고 있음.

□ 전력공급 장애로 인해 국민생활에 심각한 장애가 발생하고,    국가기능이 마비되는 사태가 발생할 경우 신속하게 대응하기 위해 서울특별시와 유관기관의 대응절차와 조치사항 등을 규정하고 있음.

	매뉴얼 적용 기본원칙
○ 이 매뉴얼과 관련된 모든 업무담당자는 이 매뉴얼에 규정된 절차와 내용에 따라 재난상황에 대응해야 한다. ○ 다만, 재난상황이라는 것은 때와 장소, 재난유형 등 수많은 변수가 있어 이 매뉴얼에서 규정한 것을 참고하여 상황에 따라 융통성을 발휘하여 탄력적으로 재난에 대응하되 적극적으로 대응한다. ○ 가급적 재난이 발생하면 심각단계로 대응하는 것이 바람직하며 이후 상황에 따라 경계, 주의 등으로 적절히 경보수준을 탄력적으로 조절한다.

- 목     차 -

제1장 일반사항

제1절 목 적	6

제2절 적용 범위	6

제3절 관련 법규	6

제4절 위기 유형	7

제5절 위기 경보	9

제2장 위기관리 기본방향

제1절 기본방향	13

제2절 방 침	13

제3절 위기관리 조직체계

1. 서울시 전력위기관리 종합체계도	14

2. 서울시 전력수급실무대책본부 구성 체계도	15

3. 임무 및 역할	17

4. 전력위기 대응조치 체계도	20

제3장 단계별 표준행동요령

제1절 예방단계

1. 중점사항	23

2. 세부활동	23

제2절 대비단계

1. 중 점	23

2. 세부활동	23

제3절 대응단계

1. 관심단계(Blue)	24

2. 주의단계(Yellow)	26

3. 경계단계(Orenge)	28

4. 심각단계(Red)	30

5. 대규모 정전시	32

제4절 복구단계

1. 추진방향	33

2. 세부활동	33

3 부서별 임무 및 역할	34

제4장 상황별 위기대응 조치 및 절차

제1절. 이상 고온에 따른 전력공급 부족

1. 상황	40

2. 조치사항 및 절차	40

3. 부서별 임무 및 역할	41

제2절. 재해 및 재난에 따른 전력공급 부족

1. 상황	43

2. 조치사항 및 절차	43

3. 부서별 임무 및 역할	44

3절 전력계통 시설물 고장에 의한 전력공급 부족 피해발생

1. 상황	46

2. 조치사항 및 절차	46

3. 부서별 임무 및 역할	47

제5장 간부 지휘 카드

1. 시장 지휘 카드	50

2. 본부장 ․ 국장 지휘 카드	52

제6장 참고 자료

1. 비상연락망(유관기관)	55

2. 전기관련 외부기관 비상연락망(한전, 안전공사, 관련협회)	56

3. 정전시 시민대처 요령	58

4. 비상용발전기 보유현황	62

5. 시설물 복구업체 현황	63

제1장 일반사항

제1절  목적

「서울시 전력분야」위기관리 실무매뉴얼은 재난․수요급증․사회갈등 문제 등에 의한 전력공급 장애로 인해 국민생활에 심각한 장애가 발생하고 국가기능이 마비되는 사태에 대하여 범정부적 위기관리(예방-대비-대응-복구) 체계 및 기관별 활동방향을 규정하고자 하는 것임.

제2절 적용범위

1. 전력 분야 위기관리 업무와 관련되는 서울시 모든 부서․기관의 활동에 적용

2. 재난에 의한 전력계통 고장, 수요급증 및 사회적 문제 등에 의한 전력공급 부족에 대하여 서울특별시 및 실무기관의 모든 실무부서 활동에 적용

제3절 관련 법규

1. 전기사업법

2. 재난 및 안전관리기본법

3. 에너지이용합리화법

4. 국가위기관리기본지침(대통령훈령 제285)

5. 서울특별시 재난 및 안전관리 기본조례

6.「전력분야」위기관리 표준매뉴얼(안전행정부/산업통상자원부)

제4절 위기 유형

1. 위기 유형

가. 전력수요 급증 및 설비고장 등에 따른 전력공급 부족

o 이상고온, 이상한파 및 경기 활성화 등에 따라 전력수요가 급격히 증가 또는 전력․발전에 대한 투자 부진

나. 재난에 따른 전력공급 부족

o 자연재난(태풍, 호우, 폭설, 지진 등) 및 인적재난 등으로 인해 전력설비에 대한 대규모 파괴․고장 발생

다. 전력계통 고장에 의한 전력공급 부족

o 시설노후․안전사고 등에 의한 발전기 고장 및 송전․배전 설비, 연료조달 이상 등 전력계통에 문제 발생

라. 노사갈등․파업 등 사회적 요인에 인한 전력공급 부족

o 발전․전력분야의 노조파업 등에 의해 발전․송전․변전 설비에 대한 운전인력 부족

마. 전 계통 정전 또는 광역 정전에 의한 전력공급 부족

o 자연재난 및 인적재난, 전력계통 불안정, 심각한 고장의 중복 등으로 전체 계통 또는 넓은 지역에 정전 발생

바. 사이버테러에 의한 전력공급 부족

o 악성코드, 사이버테러 등에 의한 전력제어설비 고장으로 인한 전력공급 장애 발생

2. 전개 양상

위기 발생 요소

o 전력 설비고장 및 수요급증

o 자연재해 및 인적재난 발생

o 노사갈등 및 파업 등 사회적 문제

o 사이버테러 발생

위기 발생 징후

o 운영예비력(400만kW 미만) 감소

⇒ 전력 수급경보 발령 필요

국가위기로 발전

o 운영예비력 소진 임박(100만 kW 미만)

⇒ 긴급 부하조정 시행

o 대규모 정전 발생

⇒ 긴급 복구계획 시행

제5절 위기경보

가. 위기경보 수준

구 분	판 단 기 준	비 고
관심 (Blue)	o 운영예비력이 300만kW에서 400만kW 미만으로써 향후 상황악화에 대비한 준비가 필요한 때 - 전력수요 급증 및 설비고장 등에 따른 운영예비력 감소 - 재해 및 재난에 따른 운영예비력 감소 - 전력계통 고장에 의한 운영예비력 감소 - 발전․전력분야 파업징후에 따른 운영예비력 감소 - 사이버테러에 의한 전력제어시스템 장애로 운영예비력 감소	징후활동 감 시
주의 (Yellow)	o 운영예비력이 200만kW에서 300만kW 미만으로써 사전 대비가 필요한 때 - 전력수요 급증 및 설비고장 등에 따른 운영예비력 감소지속 - 재해 및 재난에 따른 운영예비력 감소 지속 - 전력계통 고장에 의한 운영예비력 감소 지속 - 발전․전력분야 지부별 파업으로 운영예비력 감소 지속 - 사이버테러에 의한 전력제어시스템 장애로 운영예비력 감소 지속	협조체계 가 동
경계 (Orange)	o 운영예비력이 100만kW에서 200만kW 미만으로써 즉시 조치가 필요한 때 - 전력수요 급증 및 설비고장 등에 따른 운영예비력 소진 가능성 농후 - 재해 및 재난에 따른 운영예비력 소진 가능성 농후 - 전력계통 고장에 의한 운영예비력 소진 가능성 농후 - 발전․전력분야 파업규모 확대에 따른 운영예비력 소진 가능성 농후 - 사이버테러에 의한 급전분소 또는 배전센터 단위 전력제어시스템 장애로 운영예비력 소진 가능성 농후	대비계획 점 검
심각 (Red)	o 운영예비력이 100만kW 미만 또는 주파수 조정이 곤란하여 부하조정이 필요한 긴급한 상황이라고 판단될 때 - 전력수요 급증 및 설비고장 등에 따른 운영예비력 소진임박 - 재해 및 재난에 따른 운영예비력 소진 임박 - 전력계통 고장에 의한 운영예비력 소진 임박 - 발전․전력분야 총파업징후에 따른 운영예비력 소진 임박 - 사이버테러에 의해 대규모 전력제어시스템 장애가 발생하여 운영예비력 소진 임박	즉각대응 태세돌입

나. 위기경보 발령 세부 기준

경보수준	경보발령 세부 기준		비고
	순시 예비력	순시 예비력 + 지속시간
관심 (Blue)	350만kW 미만	400만kW 미만으로 연속 20분 이상 지속	운 영 예비력
주의 (Yellow)	250만kW 미만	300만kW 미만으로 연속 10분 이상 지속
경계 (Orange)	150만kW 미만	200만kW 미만으로 연속 10분 이상 지속
심각 (Red)	50만kW 미만 또는 주파수주1)	100만kW 미만으로 연속 5분 이상 지속

주1) 주파수 조정이 곤란하여 부하조정이 필요한 긴급 상황이라고 판단될 때

다. 위기경보 발령절차

(1) 전력거래소는 전력분야 위기로 인해 전력공급 부족이 발생하여 운영예비력이 하락하는 경우, 전력시장운영규칙에 따라 전력수급 상황을 판단하여 주관기관에 사전 통보 후 경보 발령

o 경보 발령권자 : 전력거래소 이사장, 이사장 부재시는 중앙전력관제센터장, 관제부장 순

(2) 녹색에너지과는 전력수급 관련기관이 통보한 위기관련정보를 종합하여 상황을 서울시 재난상황실(도시안전과) 및 협조가 필요한 기관에 통보

라. 위기경보 발령현황

ｏ 2011년 : 주의 1회, 심각 1회

ｏ 2012년 : 준비 42회, 관심 8회, 주의 2회

ｏ 2013년 : 준비 27회, 관심 4회

제2장 위기관리 기본방향

제1절 기본방향

제2절 방침

제3절 위기관리 조직체제

제1절 기본방향

1. 전력공급 위기 발생을 방지하기 위한 예방체계 중점 구축 및  운영

2. 위기 발생 시 신속한 대응 조치로 초기혼란 및 피해를 최소화   하고 조기 정상화

제2절 방   침

1. 상황파악 및 통합지원요청체계 확립

○ 자치구 및 유관기관과 협조체계를 구축하여 동향 파악

○ 유관기관 간 연계로 신속한 상황파악 및 정보공유 대처

2. 위기상황 발생 시 위기형태별 조치사항 설정

3. 위기상황에 대비하여 소방방재본부, 서울지방경찰청, 한국전력공사,  전기안전공사 등 관련기관의 역할 업무를 명확히 설정

4. 긴급복구 및 안전점검에 투입할 인력과 장비 협조 요청

5. 관리시스템 진단․보완 및 대시민 언론 등 홍보 강화

제3절 위기관리 조직체계

1. 서울시 전력위기관리 종합체계도

중앙안전관리위원회

(국무총리)

대   통   령

자치구재난안전대책본부

(구청장)

중앙사고수습본부

(산업통상자원부)

경  찰  서

점용시설관리기관

민간구조/구호단체

구      청

소  방  서

의료기관

신고ㆍ전파

화재․폭발발생

최초 인지기관

보

고

총괄지휘부

대응계획부

자원지원부

긴급복구부

현장지휘대

국가위기관리센터

소방ㆍ경찰ㆍ군

유관기관ㆍ의료ㆍ민간

중앙수습지원단

중앙긴급구조통제단

(소방방재청장)

서울시긴급구조통제단

(소방재난본부장)

지역긴급구조통제단

(소방서장)

통합지휘

중앙재난안전대책본부

(안전행정부장관)

전력수급실무대책본부

(기후환경본부)

서울시재난안전대책본부

(서울특별시장)

3. 서울시 전력수급실무대책본부(전력수급 실무상황실) 구성 체계도

																		서울시 재난안전대책본부장 서울특별시장
																			차 장 행정1부시장
																			총괄조정관 기획조정실장
																			통 제 관
																			기후환경본부장
																			상황실장
																			녹색에너지과장
									상황반																								대책반
									집단에너지팀장																								전력관리팀장

(1) 운영사항

(가) 기후환경본부내 녹색에너지과에 전력수급 실무상황실을 설치․운영

ㅇ 목적 : 전력수급상황, 고장발생 현황 등을 신속하게 파악하여 대책을 강구하는 등 효율적인 대응체제 구축

(나) 전력중앙부처의 위기경보 발령사항, 상황의심각성, 시급성, 확대가능성을 종합적으로 판단하여 위기경보 발령과 동시에 도시안전본부와 통합 운영(재난종합상황실)

(2) 실무 상황반 편성

구 분	구 성 내 용
위 치	기후환경본부 녹색에너지과 상황실
편 성	ｏ 상황실장 : 녹색에너지과장 ｏ 상황반장 : 집단에너지팀장 ｏ 대책반장 : 전력관리팀장
임 무	ｏ 상황반 : 위기상황 파악 ․접수 ․전달 ｏ 대책반 : 위기상황에 다른 대책 수립․집행
연락처	녹색에너지과(TEL : 2133-3712, FAX : 2133-1020)

(3) 유관기관 협조체계

상 황	유 관 기 관	담당부서(연락처)
정 전	한국전력공사 안전재난관리팀	02-3456-8831~4
	한국전력공사 배전운영처	02-3456-4821~5
	한국전력공사 전력수급실	02-3456-6331~4
	한국전력공사 당직실(야간,주말)	02-3456-3203
	한국전력거래소 중앙전력관제센터	02-3456-6820
화재 및 구조	서울종합방재센터	02-726-2071~4
치안유지	서울지방경찰청 상황실	02-6150-1155
전기안전	한국전기안전공사 상황실	02-440-2119
	한국전기안전공사 재난안전부	02-440-2101~2

3. 임무 및 역할

(1) 서울시 재난안전대책본부 임무

구 분	내 용
본부장 (서울특별시장)	ｏ 관할 구역내 재난대책의 총괄조정 및 집행 ｏ 재난을 신속대응 ․ 복구하기 위한 계획 수립시행 ｏ 관할지역 재난관리책임기관에 지원협조․파견 요청 ｏ 재난에 대비하기 위한 조치
차장 (행정1부시장)	ｏ 본부장의 업무보좌 및 부재시 역할 대행
총괄조정관 (기획조정실장)	ｏ 재난대책의 총괄조정, 본부장 및 차장을 보좌
통제관 (기후환경본부장)	ｏ 실무반 업무 총괄, 비상단계에서 총괄조정관을 보좌 - 재난사전예방 대비 수습 단계별 계획수립 - 재난관리체계 확립으로 시설피해․주민불편 최소화
도시안전실장 (도시안전과장)	ｏ 중앙대책본부와 상시연계 상황분석 전파 ｏ 관련부서 대응방안 통보 등
상황실장 (녹색에너지과장)	ｏ 각 실무반별 업무 담당, 각 소관업무별 통제관 보좌

(2) 부서별 역할

부 서 별	임 무 ․ 역 할	비 고
경제진흥실 (경제정책과)	ｏ 국가기반보호 상황실과 연계 상황전파 보고
비상기획관 (민방위담당관)	ｏ 군․경찰 동원 및 현장 투입 ｏ 민관군 합동 구조 및 응급복구 지원
행정국 (총무과,인사과, 행정과)	ｏ 일반직원 비상근무 소집 ｏ 공공청사 비상전원 확보 - 한전 예비전원 자동절체 - UPS 및 비상발전기 가동
도시안전실 (도시안전과,물재생시설과,하천관리과,도로관리과,도로시설과)	ｏ 재해․재난 총괄 ｏ 하수처리장 정전 복구 - 한전 예비전원 투입 - 엔진펌프 및 비상발전기 가동 ｏ 빗물펌프장 정전 복구 - 한전 예비전원 투입 - 엔진펌프 가동 ｏ 도로시설물(터널,지하도,가로등) 정전 복구 - 한전 예비전원 투입 - 비상발전기 가동
복지건강실 (복지정책과)	ｏ 병원 정전 복구 - 한전 예비전원 투입 - UPS 투입 및 비상발전기 가동 ｏ 이재민 수용소 설치․ 운영 대책 - 각 구 이재민 수용소 안내 - 의료구호 및 방역
주택정책실 (건축기획과)	ｏ 주택․건물 등 비상전원 공급 - 비상발전기 및 UPS가동 - 승강기 갇힘시 행동요령 홍보 - 지하 변전실 침수 예방 강화

부 서 별	임 무 ․ 역 할	비 고
기후환경본부 (녹색에너지과)	ｏ 전력수급 상황 파악 총괄 ｏ 가스 등 에너지 공급 대책 ｏ 전기 에너지절약 추진
도시교통본부 (교통정책과, 교통운영과)	ｏ 도시철도 정전 대응 - 루프방식으로 인접 변전소에서 전원공급 - 서울메트로 종합관제소에서 전력계통감시 및 제어 ｏ 교통신호기 정지에 따른 복구 및 대응 - 서울경찰청 교통통제요원 배치요청 - 교통신호기 유지보수업체 현장 배치 - 일부신호기 정전시 발전기로 전원 공급
소방재난본부 (재난대응과)	ｏ 승강기 갇힘사고 긴급 구조 - 구급 및 환자이송 ｏ 화재진압
상수도사업본부 (생산부,급수부)	ｏ 수도생산 및 급수 시설 정전 대응 - 예비전원 투입 - 수계전환 공급 - 배수지 저수량 12시간 공급 - 장기 정전시 제한급수 120ℓ/인 공급 ｏ 식수 및 생활용수 지원 - 비상급수 25ℓ/인 공급
대변인 교통방송본부 (라디오국)	ｏ 재난방송실시 및 교통상황안내 ｏ 언론매체를 활용한 시민행동요령 홍보 ｏ 위기관련 언론보도 대응 및 현장취재 지원 ｏ 언론 브리핑, 인터뷰 요령 등 언론 활동 지원
정보화기획단 (정보화기획담당관)	ｏ 악성코드, 사이버테러 총괄 및 대응 지원

(3) 자치구별 담당자 현황

구분 구별	담당자	부서명	전화번호(02)	FAX번호(02)	Mobail	비고
종 로	도태용	환경과	2148-2475	2148-5826	*************
중 구	양은조	환경과	3396-5624	3396-4335	*************
용 산	김성용	지역경제과	2199-6793	2199-8320	*************
성 동	노일두	맑은환경과	2286-5493	2286-5926	*************
광 진	윤희태	환경과	450-7334	450-1639	*************
동대문	반준이	맑은환경과	2127-4653	3299-2628	*************
중 랑	고형남	지역경제과	2094-1292	490-4363	*************
성 북	방진달	환경과	920-3613	920-3479	*************
강 북	이대희	지역경제과	901-6469	901-6450	*************
도 봉	임재욱	환경정책과	2091-3225	2091-6335	*************
노 원	김태경	녹색환경과	2116-3204	2116-4611	*************
은 평	양호섭	맑은도시과	351-7644	351-5666	*************
서대문	이수미	환경과	330-8741	336-8623	*************
마 포	신동준	환경과	3153-9284	3153-9299	*************
양 천	양희석	맑은환경과	2620-4874	2654-6614	*************
강 서	황기오	환경과	2600-4043	2600-4009	*************
구 로	김현욱	환경과	860-2997	860-2640	*************
금 천	곽윤석	환경과	2627-1529	2627-2294	*************
영등포	안광순	환경과	2670-3448	2670-3629	*************
동 작	최환수	환경과	820-9855	820-9800	*************
관 악	권행남	녹색환경과	879-6282	879-7930	*************
서 초	김승호	기업환경과	2155-6456	2155-6488	*************
강 남	성기학	환경과	3423- 6235	3423-8845	*************
송 파	김재환	경제진흥과	2147-2542	2147-3891	*************
강 동	이형진	맑은환경과	3425-5952	3425-7241	*************

4. 전력위기 대응조치 체계도

전력위기 대응조치 체계도

□ 대응조치 체계도

	보고		서울시 재난안전 대책본부			보고
						대책통보
				보고
한국전기안전공사 자 치 구		상황전파	기후환경본부 (녹색에너지과)		상황전파	한국전력공사 소방재난본부
		상황보고			상황보고
			접수
	현장조사		상황발생 (전기공급 중단)			긴급복구(출동)
				현장통제
			경찰서

□ 유관기관 연락망

기 관	부 서		연 락 처
중앙재난안전대책본부	상 황 실		2100-5500
안전행정부	국가기반보호과(중앙안전상황실)		2100-1825
산업통상자원부	전력산업과		044-203-5243
서울특별시	서울시재난안전대책본부		2133-0090~2
	소방재난본부	예방과	3706-1530~1535
	서울종합방재센터	종합상황실	737-0119 726-2071~4
	기후환경본부	녹색에너지과	2133-3712
서울지방경찰청	교통안전과		700-5056
한국전기안전공사	서울지역본부(고객지원부)		710-8532
한국전기공사협회	중앙회(총무팀)		3219-0404
한국전력기술인협회	중앙회(기술지원팀)		2182-0771
한국전력	상 황 실		3456-8621
	서울본부 배전운영팀(한강이북)		758-3271
	남서울본부 배전운영팀(한강이남)		2210-7510
	서울본부 송전운영팀(한강이북)		758-3521
	남서울본부 송전운영팀(한강이남)		787-8521

제3장 단계별 표준행동요령

제1절 예방단계

제2절 대비단계

제3절 대응단계

제4절 복구단계

제1절 예방단계

1. 중점사항

가. 위기요인을 사전 제거하거나 감소시킴으로서 위기발생 자체를 억제하거나 방지하기 위한 일련의 활동

2. 세부활동

가. 조치내용(목록)

(1) 동향파악 및 자료수집

- 일일보고체계 구축(서울시-자치구-유관기관)

- 동향모니터링 실시

- 특이사항 발생시 상황대응 및 계통별 보고

- 유관기관간 정보공유 및 협조사항 교류

(2) 상황종합관리

- 위기발생시 분야별 예상피해상황 및 기능마비 정도 파악

제2절 대비단계

1. 중점사항

가. 위기 상황 하에서 수행해야 할 제반사항을 사전에 계획, 준비함으로써 위기대응능력을 제고시키고 위기발생시 즉각적으로 대응할 수 있도록 태세를 강화시켜 나가는 일련의 활동

2. 세부활동

가. 조치내용(목록)

(1) 동향파악 및 자료수집 강화

(2) 상황종합관리

- 위기상황별 분석 기능 강화

- 주요기능, 시설규모 및 관련조직, 단체현황 파악

- 주요쟁점, 경과내용 및 향후 전망 등 내용 분석

- 동향관련 적법성 심층검토(목적, 절차, 수단별)

제3절 대응단계

1. 관심단계(Blue)

가. 상황

□ 운영예비력이 300만kW에서 400만kW 미만 으로써 향후 상황악화에 대비한 준비가 필요한 때

o 전력수요 급증 및 설비고장 등에 따른 운영예비력 감소

o 재해 및 재난에 따른 운영예비력 감소

o 전력계통 고장에 의한 운영예비력 감소

o 발전․전력분야 파업징후에 따른 운영예비력 감소

o 사이버테러에 의한 전력제어시스템 장애로 운영예비력 감소

나. 담당부서의 활동사항

구 분	활 동 사 항	기관/부서
공통	ｏ 전력상황반 - 위기경보 발령 "관심" 경보 접수 - 전력위기 발생시 시 녹색에너지과장 및 자치구 지역경제과장(환경과장)은 “관심” 경보 발령시 전력상황을 예의 주시하면서 실무상황반 운영을 검토한다. - 녹색에너지과 실무상황실 운영 검토	실 무 반 (전력분야 대책반)
	ｏ 위기상황별 시민행동요령 홍보 ｏ 위기 예ㆍ경보 발령사항등의 전파 (TV, 라디오, 신문, CATV, 교통방송, KBS재난방송 등) ｏ 각종 TV, 라디오 인터뷰 전담	언론담당관
	ｏ 상황근무자 근무명령 및 복무단속 준비(인사과) ｏ 자치구 협력체계 구축(행정과) - 자치구 총무과장은 자치구간 상호지원을 위한 전력복구 행정협력체계구축을 준비하고 추진시 비상발전기 대여, 전기설비공급, 전기공사업체 지원대상과 지원절차 예산 사후정산 등을 명시한다.	행정국
	ｏ 실내온도 : 동절기 18℃이하, 하절기 28℃이상 ｏ 사무실 20%, 복도 80% 소등 ｏ 불필요한 조명 소등(중식,야근시 개인조명 사용) ｏ 중식시간 PC끄기,일과시간 개인전열기 사용금지 ｏ 야간 전광판, 경관조명 사용 제한 ｏ 승강기 4층이하 금지,승용차 5부제(요일제) 시행 ｏ 피크시간 난방기 1일 2시간 중지 ｏ 열병합발전기 피크시간대 가동	총무과
	ｏ 전력상황 예의주시	물재생시설과 (물재생센터)
	ｏ 사무실조명 1/2 소등, 옥외조명 1/2소등 ｏ 냉․난방기 가동중지 ｏ 현장 급․배기휀 전체 가동중지 ｏ 비상발전기 50%가동	상수도사업본부 기전설비과 (정수센터)
	ｏ 국가위기대응 총괄 지원	안전행정부
	ｏ 정부 주관부서 상황전파 지원구축	산업통상자원부
	ｏ 질서유지 및 시설보호	서울지방경찰청
	ｏ 사무실 및 열차 냉,난방기 가동기준 준수 - 하계 28℃이상 / 동계 18℃이하 ｏ 에너지지킴이 절전활동 (사무실조명, 대기전력) ｏ “관심단계” 대시민 절전 홍보방송 (역사/열차) ｏ 역사조명등 30% 절전 (최소 절전율) ｏ 입고전동차 절전 (조명, 냉난방기 가동 중지) ｏ 전동차 시운전, 대용량장비 가동시간 조정 ｏ 피크시간 사무실 내 냉․난방 가동 중지 ｏ 사무실 30%, 복도 80% 소등 및 중식시간 조명 소등 ｏ 청사 승강기 1/4 운행, 4층 이하 금지	서울도시철도 서울메트로

상황별 활동사항	정 전	한국전력공사	ｏ 전력분야 수급조절 총괄 추진
	불법파업	서울지방노동청	ｏ 분규발생 적극 중재
	화 재	서울시 소방재난본부	ｏ 소방시설 안전점검 및 화재진압
	전기안전	한국전기안전공사	ｏ 전기안전점검 및 시설보호

2. 주의단계(Yellow)

가. 상황

□ 운영예비력이 200만kW에서 300만kW 미만으로써 사전 대비가 필요한 때

o 전력수요 급증 및 설비고장 등에 따른 운영예비력 감소 지속

o 재해 및 재난에 따른 운영예비력 감소 지속

o 발전․전력분야 지부별 파업으로 운영예비력 감소 지속

o 사이버테러에 의한 전력제어시스템 장애로 운영예비력 감소 지속

나. 담당부서의 활동사항

구 분	활 동 사 항	기관/부서
공통	ｏ 상황반 - 위기경보 발령 "주의" 경보 접수 - 위기경보 상황관리보고 ․ 전파 - 전력위기 발생시 시 녹색에너지과장 및 자치구 지역경제과장(환경과장)은 “주의” 발령과 동시에 재난안전대책본부를 가동하여 단계별 비상근무 실시를 명하고, 전자문서, 웹펙스 등을 활용하여 관련부서에 상황을 전파한다. - 녹색에너지과 실무상황반 운영	실무반 (전력분야대책반)
	ｏ 위기상황별 시민행동요령 홍보 ｏ 위기 예ㆍ경보 발령사항등의 전파 (TV, 라디오, 신문, CATV, 교통방송, KBS재난방송 등) ｏ 각종 TV, 라디오 인터뷰 전담	언론담당관
	ｏ 상황근무자 근무명령 및 복무단속 준비(인사과) ｏ 자치구 협력체계 구축(행정과) - 자치구 총무과장은 자치구간 상호지원을 위한 전력복구 행정협력 체계를 구축하고 추진시 비상발전기대여, 전기설비공급, 전기공사업체 지원대상과 지원절차 예산 사후 정산 등을 명시한다.	행정국
	ｏ 실내온도 : 동절기 18℃이하, 하절기 28℃이상 ｏ 사무실 20%, 복도 80% 소등 ｏ 불필요한 조명 소등(중식,야근시 개인조명 사용) ｏ 중식시간 PC끄기,일과시간 개인전열기 사용금지 ｏ 야간 전광판, 경관조명 제한 ｏ 분수 사용 제한 ｏ 승강기 4층이하 금지,승용차 5부제(요일제) 시행 ｏ 피크시간 난방기 1일 2시간 중지 ｏ 열병합발전기 피크시간대 가동	총무과
	ｏ 조명등 소등 ｏ 냉난방기 가동중지	물재생시설과 (물재생센터)
	ｏ 사무실조명 주간 전체 소등 야간1/2소등, 옥외조명 1/2소등 ｏ 냉․난방기 가동증지 ｏ 현장 급․배기휀 전체 가동중지 ｏ 비상발전기 전체 가동 ｏ 취․송수 등 일부 펌프 가동중지	상수도사업본부 기전설비과 (정수센터)
	ｏ 국가위기대응 총괄 지원	안전행정부
	ｏ 정부 주관부서 상황전파 지원구축	산업통상자원부
	ｏ 질서유지 및 시설보호	서울지방경찰청
	ｏ 사무실 및 열차 냉,난방기 가동기준 준수 - 하계 28℃이상 / 동계 18℃이하 ｏ “주의단계” 대시민 홍보방송 (역사/열차) ｏ 역사조명등 30% 절전 (최소 절전율) ｏ 입고전동차 절전 (조명, 냉난방기 가동 중지) ｏ 전동차 시운전, 대용량장비 가동시간 조정 ｏ 피크시간 사무실 내 냉․난방 가동 중지 ｏ 사무실 30%, 복도 80% 소등 및 중식시간 조명 소등 ｏ 청사 승강기 1/2 운행, 4층 이하 금지 ｏ 열차 냉,난방 50% 절전 및 역사 냉동기 가동 최소화 ｏ 환기설비 교번 운전 ｏ 당산철교 등 경관조명 전면소등	서울도시철도 서울메트로

상황별 활동사항	정 전	한국전력공사	ｏ 전력분야 수급조절 총괄 추진
	불법파업	서울지방노동청	ｏ 분규발생 적극 중재
	화 재	서울시 소방재난본부	ｏ 소방시설 안전점검
	전기안전	한국전기안전공사	ｏ 전기안전점검 및 시설보호

3. 경계단계(Orenge)

가. 상황

□ 운영예비력이 100만kW에서 200만kW 미만으로써 즉시 조치가 필요한 때

o 전력수요 급증 및 설비고장 등에 따른 운영예비력 소진 가능성 농후

o 재해 및 재난에 따른 운영예비력 소진 가능성 농후

o 발전․전력분야 파업규모 확대에 따른 운영예비력 소진 가능성 농후

o 사이버테러에 의한 급전분소 또는 배전센터 단위 전력제어시스템 장애로 운영예비력 소진 가능성 농후

구 분	세 부 내 용	기관 /부서
공통	ｏ 상황반 - 위기경보 발령 "경계" 경보 접수 - 위기경보 상황관리보고 ․ 전파 - 전력위기 발생시 시 녹색에너지과장 및 자치구 지역경제과장(환경과장)은 “경계” 경보 발령과 동시에 재난안전대책본부를 가동하여 단계별 비상근무 실시를 명하고, 전자문서, 웹펙스 등을 활용하여 관련부서에 상황을 전파한다. - 서울시 재난안전대책본부 운영	실무반 (전력분야대책반)
	ｏ 위기상황별 시민행동요령 홍보 ｏ 위기 예ㆍ경보 발령사항등의 전파 (TV, 라디오, 신문, CATV, 교통방송, KBS재난방송 등) ｏ 각종 TV, 라디오 인터뷰 전담	언론담당관
	ｏ 상황근무자 근무명령 및 복무단속 (인사과) ｏ 자치구 협력체계 구축(행정과) - 자치구 총무과장은 자치구간 상호지원을 위한 전력복구 행정협력체계를 구축하고 추진시 비상발전기대여, 전기설비공급, 전기공사업체 지원대상과 지원절차 예산 사후정산 등을 명시한다.	행정국
	ｏ 실내온도 : 동절기 18℃이하, 하절기 28℃이상 ｏ 사무실 30%, 복도 90% 소등 ｏ 불필요한 조명 소등(중식,야근시 개인조명 사용) ｏ 승강기 6층이하 운행 제한,에스컬레이터 운행중지 ｏ 중식시간 PC끄기,일과시간 개인전열기 사용금지 ｏ 영상회의실 사용자제 ｏ 야간 전광판, 경관조명 소등 ｏ 분수 사용 중지 ｏ 승용차 2부제 (홀짝) 시행 ｏ 피크시간 난방기 1일 4시간 중지 ｏ 근무시간 열병합발전기 가동	총무과
	ｏ 조명등 소등 ｏ 냉난방기 가동중지 ｏ 수질에지장을 주지않는 저압설비(전등,냉난방,사스교반송풍기, 탈취기,각종 저류조 교반기 등) 정지 ｏ 각 현장의 불요불급한 전기사용 자제	물재생시설과 (물재생센터)
	ｏ 사무실조명 주간 전체 소등 야간1/2소등, 옥외조명 1/2소등 ｏ 냉․난방기 가동증지 ｏ 현장 급․배기휀 전체 가동중지 ｏ 비상발전기 전체 가동 ｏ 취․송수 등 일부 펌프 가동중지 ｏ 정수장 필수부하외 전부 가동 중지	상수도사업본부 기전설비과 (정수센터)
	ｏ 국가위기대응 총괄 지원	안전행정부
	ｏ 정부 주관부서 상황전파 지원구축	산업통산자원부
	ｏ 질서유지 및 시설보호	서울지방경찰청
	ｏ 사무실 및 열차 냉,난방기 가동기준 준수 - 하계 28℃이상 / 동계 18℃이하 ｏ 사무실 냉,난방기 가동 최소화 ｏ “경계단계” 대시민 홍보방송 (역사/열차) ｏ 역사조명등 50%이상 소등 ｏ 입고전동차 절전 (조명, 냉난방기 가동 중지) ｏ 전동차 시운전, 대용량장비 가동시간 최소화 ｏ 사무실 50%, 복도 80% 소등 및 중식시간 조명 소등 ｏ 청사 승강기 1/2 운행, 6층 이하 금지 ｏ 열차 냉,난방 가동 최소화 및 역사 냉,난방기 가동중지 ｏ 역사 배기가동 최소화 및 본선 환기설비 교번 최소화 ｏ 당산철교 등 경관조명 전면소등 ｏ 역사 E/S 가동 중지	서울도시철도 서울메트로

나. 담당부서의 활동사항

상황별 활동사항	정 전	한국전력공사	ｏ 전력분야 수급조절 총괄 추진
	불법파업	서울지방노동청	ｏ 분규발생 적극 중재
	화 재	서울시 소방재난본부	ｏ 소방시설 안전점검
	전기안전	한국전기안전공사	ｏ 전기안전점검 및 시설보호

4. 심각단계(Red)

가. 상황

□ 운영예비력이 100만kW 미만 또는 주파수 조정이 곤란하여 부하조정이 필요한 긴급한 상황이라고 판단될 때

o 전력수요 급증 및 설비고장 등에 따른 운영예비력 소진 임박

o 재해 및 재난에 따른 운영예비력 소진 임박

o 전력계통 고장에 의한 운영예비력 소진 임박

o 발전․전력분야 총파업징후에 따른 운영예비력 소진 임박

o 사이버테러에 의해 대규모 전력제어시스템 장애가 발생하여 운영예비력 소진 임박

나. 담당부서의 활동사항

구 분	세 부 내 용	기관/부서
공통	ｏ 상황반 - 위기경보 발령 "심각" 경보 접수 - 위기경보 상황관리보고 ․ 전파 - 전력위기 발생시 시 녹색에너지과장 및 자치구 지역경제과장(환경과장)은 “심각” 경보 발령과 동시에 재난안전대책본부를 가동하여 단계별 비상근무 실시를 명하고, 전자문서, 웹펙스 등을 활용하여 관련부서에 상황을 전파한다. - 서울시 재난안전대책본부 운영 지속 유지 - 상황의 심각․확대가능성이 클 경우 도시안전실과 통합운영(재난상황실에서 근무)	실무반 (전력분야대책반)
	ｏ 위기상황별 시민행동요령 홍보 ｏ 위기 예ㆍ경보 발령사항등의 전파 (TV, 라디오, 신문, CATV, 교통방송, KBS재난방송 등) ｏ 각종 TV, 라디오 인터뷰 전담	언론담당관
	ｏ 상황근무자 근무명령 및 복무단속 (인사과) ｏ 자치구 협력체계 구축(행정과) - 자치구 총무과장은 자치구간 상호지원을 위한 전력복구 행정협력체계를 구축하고 추진시 비상발전기대여, 전기설비공급, 전기공사업체 지원대상과 지원절차 예산 사후정산 등을 명시한다.	행정국
	ｏ 사무실 40%, 복도 90% 소등 ｏ 불필요한 조명 소등(중식,야근시 개인조명 사용) ｏ 승강기 1/4운행, 6층이하 금지,에스컬레이터 운행중지 ｏ 중식시간 PC끄기,일과시간 개인전열기 사용금지 ｏ 영상회의실 사용금지 ｏ 업무외 시설, 휴게실 등 사용 중지 ｏ 야간 전광판, 경관조명 소등 ｏ 분수 사용 중지 ｏ 자가용 승용차 운행금지 ｏ 피크시간 난방기 1일 4시간 중지 ｏ 근무시간 열병합발전기 가동 ｏ 공공기관 의무 단전	총무과
	ｏ 조명등 소등 ｏ 냉난방기 가동중지 ｏ 수질에지장을 주지않는 저압설비(전등,냉난방,사스교반송풍기, 탈취기,각종 저류조 교반기 등) 정지 ｏ 각 현장의 불요불급한 전기사용 자제 ｏ 포기조 수질상태에 따라 송풍기 부분전지 및 반송펌프 등 정지	물재생시설과 (물재생센터)
	ｏ 사무실조명 주간 전체 소등 야간1/2소등, 옥외조명 1/2소등 ｏ 냉․난방기 가동증지 ｏ 현장 급․배기휀 전체 가동중지 ｏ 비상발전기 전체 가동 ｏ 취․송수 펌프중 일시 중지 가능한(30분이내)부하전부중지 ｏ 정수장 최소 기능유지	상수도사업본부 기전설비과 (정수센터)
	ｏ 국가위기대응 총괄 지원	행정안전부
	ｏ 정부 주관부서 상황전파 지원구축	산업통상자원부
	ｏ 질서유지 및 시설보호	서울지방경찰청
	ｏ 사무실 냉,난방기 가동 중지 ｏ “심각단계” 대시민 홍보방송 (역사/열차) ｏ 역사조명등 50%이상 소등 ｏ 입고전동차 절전 (조명, 냉난방기 가동 중지) ｏ 전동차 시운전, 대용량장비 가동시간 최소화 ｏ 사무실 50%, 복도 80% 소등 및 중식시간 조명 소등 ｏ 청사 승강기 1/2 운행, 6층 이하 금지 ｏ 열차 냉,난방 및 역사 냉,난방기 가동 중지 ｏ 역사 급,배기 가동 및 본선 환기설비 교번 최소화 ｏ 당산철교 등 경관조명 전면소등 ｏ 역사 E/S 및 E/V 가동 중지 (특수개소만 가동) ｏ 공공기관 의무 단전 (동절기, 교육동 건물 등) ｏ 열차 감축운행(N/H대) 및 임시열차 운행 중지	서울도시철도 서울메트로

상황별 활동사항	정 전	한국전력공사	ｏ 전력분야 수급조절 총괄 추진
	불법파업	서울지방노동청	ｏ 분규발생 적극 중재
	화 재	서울시 소방재난본부	ｏ 소방시설 안전점검 및 화재진압
	전기안전	한국전기안전공사	ｏ 전기안전점검 및 시설보호

5. 대규모(광역) 정전시

가. 상황

o 대규모 태풍․호우․폭설․이상고온 등으로 전력설비 피해 또는 동시

다발적으로 광역정전 발생예보

o 화재로 광역정전 발생

o 발전․전력분야 사업의 파업 등으로 광역정전 발생

나. 담당부서의 활동사항

구 분	세 부 내 용	기관/부서
공통	ｏ 상황반 - 위기경보 발령 "광역 정전" 상황 접수 - 위기경보 상황관리보고 ․ 전파 - 전력위기 발생시 시 녹색에너지과장 및 자치구 지역경제과장(환경과장)은 전력위기상황 발령과 동시에 재난안전대책본부를 가동하여 단계별 비상근무 실시를 명하고, 전자문서, 웹펙스 등을 활용하여 관련부서에 상황을 전파한다. ｏ 서울시 재난안전대책본부 운영, 도시안전본부와 통합 상황실 운영	실무반 (전력분야 대책반)
	ｏ 위기상황별 시민행동요령 홍보 ｏ 위기 예,경보 발령사항 등의 전파 (TV, 라디오, 신문, CATV, 교통방송, KBS재난방송 등) ｏ 각종 TV, 라디오 인터뷰 전담	언론담당관
	ｏ 상황근무자 근무명령 및 복무단속 (인사과) ｏ 자치구 협력체계 구축(행정과) - 자치구 총무과장은 자치구간 상호지원을 위한 전력복구 행정협력체계를 구축하고 추진시 비상발전기대여, 전기설비공급, 전기공사업체 지원대상과 지원절차 예산 사후정산 등을 명시한다.	행정국
	ｏ 국가위기대응 총괄 지원	행정안전부
	ｏ 정부 주관부서 상황전파 지원구축	산업통상자원부
	ｏ 질서유지 및 시설보호	서울지방경찰청

상황별 활동사항	정 전	한국전력공사	ｏ 전력분야 수급조절 총괄 추진
	불법파업	서울지방노동청	ｏ 분규발생 적극 중재
	화 재	서울시 소방재난본부	ｏ 소방시설 안전점검 및 화재진압
	전기안전	한국전기안전공사	ｏ 전기안전점검 및 시설보호

제4절 복구단계

1. 추진방향

가. 신속한 피해조사 및 복구지원 추진

나. 위기 원인조사, 기록, 평가 및 사후 활동에 활용

2. 세부 활동내용

가. 신속한 피해조사 및 복구 지원

(1) 피해규모 및 종류에 따라 자체 피해조사 및 민간전문가, 유관기관, 실무기관 등으로 구성된 합동조사반 편성 운영

(2) 피해유형별 복구계획 및 복구지원

(3) 현장복구를 위한 공공 및 민간부문의 협조요청

(4) 수습조치는 재난관리체계에 준하여 처리

- 발․변전 및 송․배전시설 복구지원 : 한국전력공사(단가업체)

- 안전점검 인력 및 장비지원 : 한국전기안전공사(한국전력기술인협회 협조)

- 전기, 통신시설 복구 등

나. 피해기록 및 평가 결과 활용

(1) 피해사례의 기록 등 자료의 보관

(2) 위기대응 활동의 평가 및 결과 전파

다. 조치내용

(1) 피해조사 및 대책강구

(2) 피해복구결과 모니터링 실시 및 매뉴얼 보완

3. 부서별 임무 역할

가. 상황실

구 분	내 용
본부장 (서울특별시장)	ｏ 관할 구역내 재난대책의 총괄조정 및 집행 ｏ 재난을 신속히 복구하기 위한 계획 수립시행(제4조) ｏ 관할지역 재난관리책임기관에 지원협조 및 파견요청(제17조) ｏ 재난에 대비하기 위한 조치(제26,30,31,35조)
차장 (행정1부시장)	ｏ 본부장의 업무보좌 및 부재시 역할 대행
총괄조정관 (기획조정실장)	ｏ 재난대책의 총괄조정, 본부장 및 차장을 보좌
통제관 (기후환경본부장)	ｏ 실무반 업무 총괄, 비상단계에서 총괄조정관을 보좌 - 재난사전예방 대비 수습 단계별 계획수립 - 재난관리 체계 확립으로 시설피해 및 주민불편 최소화
도시안전실장 (도시안전과장)	ｏ 중앙대책본부와 상시연계 상황분석 전파 ｏ 관련부서 대응방안 통보 등
담당관 (녹색에너지과장)	ｏ 각 실무반별 업무 담당, 각 소관업무별 통제관 보좌

나. 실무반

기관/부서	세 부 내 용
실 무 반 (전력분야대책반)	ｏ 전력상황반 - 복구인력 현장투입 및 상황관리 ｏ 전력대책반 - 복구업체 지원 ｏ 행정지원반 - 유관기관 활동상황 모니터링, 지원 총괄
행 정 국	ｏ 상황근무자 근무명령 및 복무단속(인사과) ｏ 자치구 협력체계 구축(행정과) - 자치구 총무과장은 자치구간 상호지원을 위한 전력복구 행정협력 체계를 구축하고 추진시 비상발전기대여, 전기설비공급, 전기공사업체 지원대상과 지원절차 예산 사후정산 등을 명시한다.
언론담당관	ｏ 위기상황별 시민행동요령 홍보 ｏ 위기 예ㆍ경보 발령사항 등의 전파 (TV, 라디오, 신문, CATV, 교통방송, KBS재난방송 등)
행정안전부	ｏ 국가위기대응 총괄 지원
산업통상자원부	ｏ 정부 주관부서 상황전파 지원구축
서울지방경찰청	ｏ 질서유지 및 시설보호

다. 상황별 협조기관

정 전	ｏ 복구, 원인분석 및 사후점검 실시	한국전력공사
불법파업	ｏ 원인분석 및 사후점검 실시	서울지방노동청
화 재	ｏ 원인분석 및 사후점검 실시	서울시소방재난본부
전기안전	ｏ 전기안전점검 및 시설보호	한국전기안전공사

라. 긴급복구 업체

<변압기 제조업체 >

회사명	대표자	담당자	휴대폰번호	전화번호	팩스번호
㈜케이피일렉트릭	김호철	이동호	*************	032-862-2121	032-862-2130
동미전기공업㈜	한상철	이동길	*************	031-491-2581	031-491-2794
동방전기공업㈜	양태권	박삼제	*************	031-494-2279	031-491-6951
산일전기㈜	박동석	박도영	*************	031-319-2888	031-432-2163
조일성업전기㈜	김동섭	이태윤	*************	031-498-1981	031-498-1985
신한전기공업㈜	박길상	서석중	*************	02-2633-5151	02-2633-6009
한원전기공업㈜	박광춘	박선용	*************	031-355-2514	031-355-2540
신성공업㈜	허 훤	이상국	************	031-355-2660	031-355-2662
쌍용전기㈜	윤극영	유상규	*************	031-981-4520	031-981-4523
한양전기공업㈜	김창규	김용준	*************	031-986-1724	031-986-1730

<수배전반 제조업체 >

회사명	대표자	담당자	휴대폰번호	전화번호	팩스번호
㈜광명전기	이재광	반찬석	*************	02-2240-8152	02-2240-8189
유호전기공업㈜	유인창	신재원	*************	031-871-8801	031-871-8810
청석전기㈜	노공환	양승권	*************	031-969-2390	031-969-2395
태일전기㈜	여규철	여규철	*************	032-568-7053	032-568-7054
㈜설악전기	박정배	김성권	*************	032-813-7733	032-813-1321
삼도산업전기㈜	이성석	이성석	*************	031-204-9437	031-204-9438
IS산전㈜	정호성	김경원	************	031-531-8071	031-831-8290
경인엔지니어링㈜	정재원	이정엽	*************	031-436-1892	031-436-1888
㈜우경일렉텍	정필근	김정호	*************	032-812-6991	032-812-6995
세종전기공업㈜	김세은	김창용	*************	031-949-9992	031-949-9406
한양전공㈜	양규현	양용석	*************	070-8856-4063	031-945-4460
㈜세원엔테크	유광규	홍범기	*************	031-986-5501	031-986-5510
㈜유성계전	이진락	윤종명	************	032-819-6135	032-818-6137

<전력케이블 제조업체>

회사명	대표자	담당자	전화번호	팩스번호
대원전선㈜	서명환	조성철 부장 (*************)	02-3406-3432	02-3406-3407
고려전선㈜	정용호	정용탁 이사 (*************)	031-723-6821	031-723-6825
한신전선㈜	김영재	황성수 부장 (*************)	02-3672-2626	02-3672-2493
(주)대륭전선	임희원	신종호 부장 (************)	02-741-4410	02-3675-2222
서울전선㈜	이충열	정경춘 이사 (*************)	031-728-3953	031-728-3959
(주)화성전선	이상규	박성근 이사 (*************)	02-839-3032	02-839-3034
두원전선㈜	김상복	윤소혁 이사 (*************)	031-434-2002	031-434-2020
(주)아이티씨	명성식	명관식 전무 (************)	02-765-3731	02-765-3733
(주)이엠지전선	김승호	김인남 이사 (*************)	02-742-1394	02-763-8608
(주)금화전선	박병욱	진명용 이사 (*************)	02-400-3851	02-404-8157
(주)대우전선	이영섭	이찬열 공장장 (*************)	041-354-5400	041-354-5407

<발전기 임대업체 >

회사명	대표자	휴대폰번호	전화번호	팩스번호	보유대수
상신전기	문성희	************	2252-5551	031-528-0308	40
삼성발전기	박상호	************	959-0681	442-4964	10
대성기계	이성오	************	420-6933	261-9989	100
삼익기계	이종표	************	2675-7766	2613-9696	40
우양발전기	최해주	************	031-795-7290	031-795-0221	40
금강발전기	김권철	************	897-5390	897-5391	30

<전기공사업체 >

회사명	대표자	업무 담당자	휴대폰번호	전화번호	팩스번호	비고
㈜성보전기	이보균	이현규	*************	471-4744	471-4745	동부
경원전력	정종국	정종국	*************	452-8366	452-8367	동부
원전기공사	황기흠	황기흠	*************	960-7890	957-6565	동부
㈜ 상석이엔씨	김석수	김석수	*************	2281-1420	2201-1420	동부
㈜금성전기통신공사	김윤환	김숙인	************	419-8844	412-0055	동부
㈜마하에이스	주기환	박현숙	*************	2207-6574	2207-6577	동부
㈜화성이엔지	김택환	김택환	*************	2644-9166	2644-9167	서부
㈜태경전업	정태홍	김용만	*************	395-0084	395-0059	서부
㈜해성이엔지	박권서	박권서	*************	3275-2340	700-2629	서부
㈜에스에이치전기	김성태	김성태	************	373-6330	373-6380	서부
동일전기	정오성	정오성	*************	547-5477	547-4644	남부
현광전력㈜	채진석	김윤정	*************	578-5866	578-7855	남부
㈜재윤전기	정인환	신동광	*************	3663-4224	3663-3839	남부
㈜평정전기	김영길	김영길	*************	2693-0584	2693-0586	남부
㈜신창전기	홍성수	김은화	*************	2633-5368	2633-5369	남부
동북전기	전우식	전우식	*************	2643-1448	2615-0102	남부
㈜세화전설공사	이기동	이기동	*************	862-3178	862-3178	남부
㈜홍천이앤씨	김익태	김익태	*************	859-4622	859-4623	남부
㈜영은전력	정춘근	이영미	*************	872-2311	879-0304	남부
정화전기(주)	이재관	이유찬	*************	837-1192	837-1164	남부
세승전기㈜	김학건	김은숙	************	2677-0703	2678-8313	남부
㈜미성전력	왕만성	왕광민	*************	831-6166	833-6118	남부
문장전력	이주선	이주선	*************	999-9261	6910-0464	중부
정도기전㈜	이재번	차정선	*************	998-4375	998-4377	중부
태화전기건설공사	안효준	안효준	*************	904-0049	904-0064	중부
㈜거성전설	공병준	공병준	*************	924-1510	924-1511	중부
㈜신일이엘티	최보순	김충석	*************	2252-5425	2252-5427	중부
중구전력공사	장종만	박은희	*************	2268-0944	2277-0110	중부

제4장 상황별 위기대응 조치 및 절차

제1절 이상고온에 따른 전력공급 부족

제2절 재해 및 재난에 따른 전력공급 부족

제3절 전력계통 시설물 고장에 의한 전력공급 부족 피해발생

제1절 이상고온에 따른 전력공급 부족

1. 상  황

여름철 이상 고온으로 전력수급 부족에 따른 피해 발생

□ 개  요

2014년   월   일   시 현재 전력수요가 급등(또는 공급능력 부족)하여 예비전력이 100만kW 미만으로 전력수급에 차질이 발생하고 있는 상황

□ 전력수급 현황

ｏ 공급능력 :  ㅇㅇㅇ천kW

ｏ 최대수요 :        천kW

ｏ 예비전력 :        천kW

ｏ 예 비 율 :         %

2. 조치사항 및 절차

가. 조치목록

조치사항	조 치 절 차
위기상황접수 및 보고/전파	ｏ 전력거래소로부터 동향접수 - 정보활동 강화 ․지역별, 분야별 동향파악 및 관련기관 정보공유 - 총리실, 관계부처 등 상황보고․전파
초동조치	ｏ 현황 파악을 위해 전력거래소와 상황유지 ｏ 정부 및 지자체에 상황보고 및 전파 - 필요시 재난현장 방문 대응상황 점검
처리상황 보고/전파	ｏ 처리상황 실시간 전파 - 정부관련기관 및 지자체 등 ｏ 종결보고
후속조치	ｏ 위기대응전략 평가 필요시 관련제도 개선 ｏ 관련 실무부서 시설물 복구계획 수립 시행 ｏ 관계부처와 합동 피해상황 조사 ｏ 재발방지대책 수립․추진 요청
국가기반보호관리 시스템 진단․보완	ｏ 주무부처와 유관기관 상황대처 평가 및 매뉴얼 보완

나. 조치내용

(1) 전력수급 동향을 실시간 파악 접수 및 유관기관 보고, 전파

(2) 자발적 에너지절약 절약대책 추진

- 시 및 자치구 청사 등 공공건물 에너지 절약대책 추진

(3) 민간 보유 비상발전기 가동 협조요청(지자체 등)

(4) 대규모 정전사태 방지 부하조정 및 필요시 우선순위 따라 차단

ｏ 부하조정 대상은 정전이 발생할 경우 국민경제나 생활에 막대한 지장을 주거나, 공공이익을 저해할 우려가 있는 국가 중요기관 및 의료기관 등 중요시설을 제외한 선로를 대상으로 부하용량과 지역적인 요소를 고려하여 선정

(5) 대시민 홍보 강화(홍보과 협조)

(6) 전기절약 홍보 활동 지속적 시행

ｏ 전력수급동향 및 전기절약 요령 등을 홍보

ｏ 공공기관 등에 에너지절약 협조요청 등

3. 부서별 임무 역할

가. 서울특별시

(1) 산업통상자원부․전력거래소 관련정보 실시간 파악 접수․보고

(2) 산하 소속기관․자치구 등에 상황 전파

(3) 자발적 에너지 소비절약으로 의무적 수요관리조치 전환 홍보

(4) 청사 및 공공건물 에너지 절약 적극추진

(5) 민간건물 등의 에너지 절약대책 및 절약홍보

(6) 민간보유 비상발전기 가동 협조요청

ｏ 한국전기안전공사에 가동 준비상태 등 점검

(7) 한국전력공사의 전력복구 업체(발․변전소, 송․배전) 동원 지원

(8) 산업통상자원부 합동 피해상황조사 및 복구계획 수립 지원

(9) 불법행위자 처리방안 주무부처와 협의·검토

(10) 관계기관 및 유관기관 상황대처 평가, 매뉴얼 보완

나. 서울특별시 산하기관

(1) 위기경보에 따라 강제적 에너지 절약 대책 추진

ｏ 서울메트로, 도시철도공사, 시설관리공단, SH공사, 농수산물공사,   교통방송본부

다. 자치구

(1) 소속기관 및 지방자치단체의 에너지 절약대책 마련

(2) 청사 및 공공건물(시설물) 등의 에너지 절약대책 추진

(3) 에너지 절약대책 수립․시행

ｏ 조명기기의 교환 및 청소로 조도효율 향상 추진

ｏ 불요불급한 장소 외에는 조명등 사용 억제

ｏ 야간 및 공휴일 청사 화장실 소등

ｏ 3층 이상 고․저층부 및 짝․홀수시스템으로 구분 운행시간 단축

ｏ 화물승강기 운휴시 전원차단으로 전력소비효율 절감

ｏ 냉․난방시 실내온도 상태에 따라 적정온도 유지

ｏ 엘리베이터 격층운행 등 합리적 운행

ｏ 물절약 추진을 통한 에너지절약 가속화 도모

ｏ 에너지 절약 실천 및 생활화 홍보

ｏ 야간근무시 최소한의 전력사용 유도

ｏ 휴일이나 근무후 시간대 환기창 개폐여부 수시조사 및 조치

제2절 재해 및 재난에 따른 전력공급 부족

1. 상 황

재해로 인한 배전설비에 대한 대규모 손상 및 정전으로 전력공급에 심각한 문제 발생(태풍, 강풍, 호우, 폭설, 한파, 지진, 화재 등)

□ 개   요

2014년   월   일   시 현재 ㅇㅇㅇㅇㅇ 태풍 등으로 인하여 ㅇｏ 발전소,송․배전선로 시설물의 피해가 발생 전력공급능력 저하로 전력수급에 차질이 발생하고 있는 상황

□ 피해내용

ｏ 일 시 : 2014년   월   일,  00:00

ｏ 장 소 :

ｏ 피해설비 및 피해상황

2. 조치사항 및 절차

가. 조치목록

조치사항	조 치 내 용
위기상황접수 및 보고/전파	ｏ 시민, 자치구, 전력거래소로부터 동향접수 - 정보활동 강화 ․ 지역별, 분야별 동향파악, 관련기관 간정보공유 등 - 총리실, 관계부처 등 상황보고․전파
초동조치	ｏ 현황 파악을 위해 전력거래소와 상황유지 ｏ 정부 및 지자체에 상황보고 및 전파 - 필요시 재난현장 방문 대응상황 점검
처리상황 보고/전파	ｏ 처리상황 실시간 전파 - 정부 관련기관 및 지자체 등 ｏ 종결보고
후속조치	ｏ 위기대응전략 평가 필요시 관련제도 개선 ｏ 관련 실무부서 시설물 복구계획 수립 시행 ｏ 관계부처와 합동 피해상황 조사 ｏ 재발방지대책 수립․추진 요청
국가기반보호관리 시스템 진단․보완	ｏ 주무부처와 유관기관 상황대처 평가 및 매뉴얼 보완

나. 조치내용

(1) 전력수급 동향을 실시간 파악 접수 및 유관기관 보고, 전파

(2) 자발적 에너지절약 절약대책 추진

ｏ 시 및 자치구 청사 등 공공건물 에너지 절약대책 추진

(3) 민간 보유 비상발전기 가동 협조요청(지자체 등)

(4) 대규모 정전사태 방지 부하조정 및 필요시 우선순위 따라 차단

ｏ 부하조정 대상은 정전이 발생할 경우 국민경제나 생활에 막대한 지장을 주거나, 공공의 이익을 저해할 우려가 있는 국가의 중요기관 및 의료기관 등 중요고객을 제외한 선로를 대상으로 부하량 및 지역적인 요소를 고려하여 선정

(5) 대시민 홍보 강화(홍보과 협조)

(6) 전기절약 홍보 활동 지속적 시행

ｏ 전력수급동향 및 전기절약 요령 등을 홍보

ｏ 공공기관 등에 에너지절약 협조요청 등

3. 부서별 임무 및 역할

가. 서울특별시

(1) 산업통상자원부․전력거래소 관련정보 실시간 파악 접수․보고

(2) 산하 소속기관․자치구 등에 상황 전파

(3) 자발적 에너지 소비절약으로 의무적 수요관리조치 전환 홍보

(4) 청사 및 공공건물 에너지 절약 적극추진

(5) 민간건물 등의 에너지 절약대책 및 절약홍보

(6) 민간보유 비상발전기 가동 협조요청

ｏ 한국전기안전공사에 가동 준비상태 등 점검

(7) 사업용, 자가용전기설비 복구업체 및 안전점검업체  동원 지원

(8) 산업통상자원부 합동 피해상황조사 및 복구계획 수립 지원

(9) 불법행위자 처리방안 주무부처와 협의·검토

(10) 관계기관 및 유관기관 상황대처 평가, 매뉴얼 보완

나. 서울특별시 산하기관

(1) 위기경보에 따라 강제적 에너지 절약 대책 추진

ｏ 서울메트로, 도시철도공사, 시설관리공단, SH공사, 농수산물공사,      교통방송본부

다. 자치구

(1) 소속기관 및 지방자치단체의 에너지 절약대책 마련

(2) 청사 및 공공건물(시설물) 등의 에너지 절약대책 추진

(3) 에너지 절약대책 수립․시행

ｏ 조명기기의 교환 및 청소로 조도효율 향상 추진

ｏ 불요불급한 장소 외에는 조명등 사용 억제

ｏ 야간 및 공휴일 청사 화장실 소등

ｏ 3층 이상 고․저층부 및 짝․홀수시스템으로 구분 운행시간 단축

ｏ 화물승강기 운휴시 전원차단으로 전력소비효율 절감

ｏ 냉․난방시 실내온도 상태에 따라 적정온도 유지

ｏ 물절약 추진을 통한 에너지절약 가속화 도모

ｏ 에너지 절약 실천 및 생활화 홍보

ｏ 야간근무시 최소한의 전력사용 유도

ｏ 휴일이나 근무 후 시간대 환기창 개폐여부 수시조사 및 조치

제3절 전력계통 시설물 고장에 의한 전력공급 부족 피해발생

1. 상  황

송전선로 및 배전설비의 고장에 의해 공급지장 전력 3만kw 이상이고, 정전시간 30분 이상인 광역정전으로 전력공급에 심각한 문제 발생

□ 개  요

2014년   월   일   시 현재 ㅇㅇㅇ송․배전설비(ㅇㅇㅇ변전소)의 고장으로 인하여 서울지역의 전력공급 부족으로 전력수급에 차질 발생

□ 피해내용

ｏ 일 시 : 2014년   월   일,  00:00

ｏ 장 소 :

ｏ 피해설비 및 피해상황

2. 조치사항 및 절차

가. 조치목록

조치사항	조 치 내 용
위기상황접수 및 보고/전파	ｏ 자치구 및 한국전력공사, 전력거래소로부터 동향접수 - 정보활동 강화 ․지역별, 분야별 동향파악 및 정보공유 등 - 총리실, 관계부처 등 상황보고․전파
초동조치	ｏ 현황 파악을 위해 전력거래소와 상황유지 ｏ 정부 및 지자체에 상황보고 및 전파 - 필요시 재난현장 방문 및 복구업체 지원
처리상황 보고/전파	ｏ 처리상황 실시간 전파 - 정부관련기관 및 지자체 등 ｏ 종결보고
후속조치	ｏ 위기대응전략 평가 필요시 관련제도 개선 ｏ 관련 실무부서 시설물 복구계획 수립 시행 ｏ 관계부처와 합동 피해상황 조사 ｏ 재발방지대책 수립․추진 요청
국가기반보호관리 시스템진단․보완	ｏ 주무부처와 유관기관 상황대처 평가 및 매뉴얼 보완

나. 조치내용

(1) 전력수급 동향을 실시간 파악 접수 및 유관기관 보고, 전파

(2) 자발적 에너지절약 절약대책 추진

ｏ 시 및 자치구 청사 등 공공건물 에너지 절약대책 추진

(3) 민간 보유 비상발전기 가동 협조요청(지자체 등)

(4) 광역정전 방지 부하조정 및 필요시 우선순위 따라 차단

ｏ 부하조정 대상은 정전이 발생할 경우 국민경제나 생활에 막대한 지장을 주거나, 공공의 이익을 저해할 우려가 있는 국가의 중요기관 및 의료기관 등 중요고객을 제외한 선로를 대상으로 부하량 및 지역적인 요소를 고려하여 선정

(5) 대시민 홍보 강화(홍보과 협조)

(6) 전기절약 홍보 활동 지속적 시행

ｏ 전력수급동향 및 전기절약 요령 등을 홍보

ｏ 공공기관 등에 에너지절약 협조요청 등

3. 부서별 임무 및 역할

가. 서울특별시

(1) 산업통상자원부․전력거래소 관련정보 실시간 파악 접수․보고

(2) 산하 소속기관․자치구 등에 상황 전파

(3) 자발적 에너지 소비절약으로 의무적 수요관리조치 전환 홍보

(4) 청사 및 공공건물 에너지 절약 적극추진

(5) 민간건물 등의 에너지 절약대책 및 절약홍보

(6) 민간보유 비상발전기 가동 협조요청

- 한국전기안전공사에 가동 준비상태 등 점검

(7) 사업용, 자가용전기설비 복구업체 및 안전점검업체  동원 지원

(8) 산업통상자원부 합동 피해상황조사 및 복구계획 수립 지원

(9) 불법행위자 처리방안 주무부처와 협의·검토

(10) 관계기관 및 유관기관 상황대처 평가, 매뉴얼 보완

나. 서울특별시 산하기관

(1) 위기경보에 따라 강제적 에너지 절약 대책 추진

ｏ 서울메트로, 도시철도공사, 시설관리공단, SH공사, 농수산물공사,

교통방송본부

다. 자치구

(1) 소속기관 및 지방자치단체의 에너지 절약대책 마련

(2) 청사 및 공공건물(시설물) 등의 에너지 절약대책 추진

(3) 에너지 절약대책 수립․시행

ｏ 조명기기의 교환 및 청소로 조도효율 향상 추진

ｏ 불요불급한 장소 외에는 조명등 사용 억제

ｏ 야간 및 공휴일 청사 화장실 소등

ｏ 3층 이상 고․저층부 및 짝․홀수시스템으로 구분 운행시간 단축

ｏ 화물승강기 운휴시 전원차단으로 전력소비효율 절감

ｏ 냉․난방시 실내온도 상태에 따라 적정온도 유지

ｏ 물절약 추진을 통한 에너지절약 가속화 도모

ｏ 에너지 절약 실천 및 생활화 홍보

ｏ 야간근무시 최소한의 전력사용 유도

ｏ 휴일이나 근무후 시간대 환기창 개폐여부 수시조사 및 조치

ｏ 엘리베이터 격층운행 등 합리적 운행

제5장 간부 지휘 카드

1. 시장 지휘 카드

2. 본부장 지휘 카드

(전력재난) 위기관리 지휘카드(시장)

위기단계

기    준

관심

․

주의

예비전력 : 200~400만kW 수준으로 감소

경계

예비전력 : 100~200만kW 수준으로 감소

심각

예비전력:100만kW 미만 수준으로 감소

또는 전력공급 중단사태 발생

기후환경본부장 지휘단계

시장님 지휘단계

지  휘

매

뉴

얼

주의

․

경계

ｏ 자동조치 : 상황전파, 경보발령, 비상소집

- 피해 예상지역 , 비상근무 상황 등 점검

ｏ 재난안전대책본부 가동

- 본부장(시장), 통제관(기후환경본부장), 5개실무반

〈 시장님 하실 일 〉

- 재난상황 일일보고 청취

- 상황판단 회의주재(필요시)

- 피해 예상지역 비상대책 점검

- 상황종료시 피해저감 대책지시

재난발생

(심각)

긴급 대책회의 주재

: 대책본부 상황실

ｏ 시  기 : 재난 상황발생 직후(30분~1시간이내)

ｏ 참석자 : 차장(부시장), 통제관(기후환경본부장), 실․본부․국장, 유관기관

ｏ 내  용 : 피해현황 및 분석, 실․본부․국별 주요대책, 피해 지원대책 등

ｏ 지시사항 : 피해 확산 방지대책 특별지시

피해지역 현장 방문

ｏ 긴급구조 현장지휘소, 응급의료소, 이재민 수용시설, 자원봉사단 시찰

ｏ 대규모 피해지역에는 현장에 비상지원본부 설치 지시

외부기관 협조요청

ｏ 요청시기 : 서울시 보유 장비 및 인력으로 수습․복구가 어려운 경우

ｏ 요청기관 : 한국전력(인력․장비), 경찰청장(교통․질서유지), 시 교육감(학교 등교시간 조정․휴교 등 요청)

시민협조 담화문 발표

ｏ 정확한 재난정보, 2차 피해 최소화 대책, 시민불편사항 협조당부 등

복구

ｏ 피해 복구조치 관련 특별지시

- 정확한 피해조사, 복구예산 지원, 대형 재난시 '특별재난지역' 선포 검토

ｏ 피해지역 현장 방문

- 이재민 위로, 복구현장 관계자 및 자원봉사자 격려 등

ｏ 대시민 특별 담화문 발표

- 시민협조에 대한 감사, 재발방지대책 및 피해저감대책 등

□ 지휘 및 보고체계도(시장)

								대 통 령
								중앙안전관리위원회 (국무총리)
		중앙긴급구조통제단 (소방방재청장)						중앙재난안전대책본부 (안전행정부장관)
								서울시재난안전대책 본부장 (시 장)
								차 장 (행정1부시장)
														총괄조정관 (기획조정실장)
		서울시긴급구조통제단 (소방재난본부장)						통 제 관 (기후환경본부장)
															행정지원				시민 소통				대외 협력
		지역긴급구조통제단 (소방서장)
	상황 총괄반				현장복구반			수요대책반			운영대책반			공급대책반
	기후환경본부(녹색에너지과) 대변인				도시안전실 주택본부, 도시기반시설본부			한국전력			전력거래소			발전회사

(전력재난) 위기관리 지휘카드(본부장)

위기단계

기    준

관심

․

주의

예비전력:200~400만kW 수준으로 감소

경계

예비전력:100~200만kW 수준으로 감소

심각

예비전력:100만kW 미만 수준으로 감소

또는 전력공급 중단사태 발생

기후변화정책관 지휘

(일상적 녹색에너지과장)

기후환경본부장 지휘

시장님 지휘

지  휘

매

뉴

얼

관심

․

주의

ｏ 전력수급 및 상황판단 보고 (녹색에너지과장 → 기후변화정책관)

ｏ 초기 대응조치 시행 : 상황전파, 경보발령, 비상근무, 지휘보고체계 가동

- 선제적 사전조치 이행, 유관기관 협조체제 가동 등

경계

자체 상황판단 회의 주재

: 전력대책 상황실

∙ 시  기 : 예비전력 : 100~200만kW 수준으로 감소 예상시

∙ 참석자 : 에너지효율화팀장, 녹색에너지과장, 기후변화정책관, 기후환경본부장

∙ 내  용 : 전력수급 현황 분석, 비상근무, 서울시 재난안전 대책본부

가동여부 판단 등

상황 보고 (→ 시장단)

ｏ 전력수급 정보, 향후 조치계획 등에 대해 일일보고

재난안전대책 본부 운영

ｏ 본부장(시장), 차장(부시장), 통제관(기후환경본부)

복구 대책 점검

ｏ 피해예상지역 비상대책 점검, 자치구․유관기관 협조 및 지휘체계 확보, 취약지역 현장점검 등

전력사용 자제 요청

ｏ 전력수급 상황을 종합판단, 전력사용 자제 등 시민홍보

심각

외부기관 협조요청

ｏ 요청시기 : 서울시 보유 장비 및 인력으로 수습․복구가 어려운 경우

ｏ 요청기관 : 수방사령관(군인력․장비), 경찰청장(교통․질서유지),     시 교육감(학교 등교시간 조정․휴교 등 요청)

시민협조 사항 언론홍보

ｏ 예비전력 : 100만kW 미만 수준으로 감소하여 긴급대책 필요시

ｏ 대시민 전력사용 자제 및 공공기관 전력사용 제한조치 실시

피해 응급조치 및 복구

ｏ 단전시 신속한 복구 작업 및 비상발전기 가동, 2차 피해 예방책 등

□ 지휘 및 보고체계도(본부장)

지휘

및

보고

체계

									대 통 령
									중앙안전관리위원회 (국무총리)
	중앙긴급구조통제단 (소방방재청장)								중앙재난안전대책본부 (안전행정부장관)
								서울시재난안전대책본부장 (시 장)
									차 장 (행정1부시장)
																	총괄조정관 (기획조정실장)
	서울시긴급구조통제단 (소방재난본부장)								통 제 관 (기후환경본부장)
																		행정지원				시민 소통				대외 협력
	지역긴급구조통제단 (소방서장)
상황총괄반				현장복구반			구조구급반						긴급구호반				교통 및 청소대책반
기후환경본부(녹색에너지과) 대변인				도시안전실 주택본부 도시기반시설본부			소방재난본부						복지건강본부				도시교통본부 기후환경본부

정부와

연락

∙ 국가안보실(위기관리센터) : 770-2335

∙ 안전행정부(중앙안전상황살) : 02-2100-3209

∙ 산업통상자원부(종합상황실) : 044-203-4002-5

∙ 소방방재청(재난상황실) : 02-2100-5500

지원

협조

요청

∙ 교통통제, 질서유지 : 서울지방경찰청 상황실 720-2940, 720-0112

∙ 군 장비․인력 지원 : 수방사령관(지휘통제실) 524-0300

∙ 학교 등교시간 조정 ․ 휴교 협조 : 서울시교육청(총무과) 399-9218

보고

및

지휘

∙ 시장님 : 2133-6020

∙ 행정1부시장(2133-6105), 행정2부시장(2133-6125), 정무부시장(2133-6145)

∙ 상황파악 및 현장지휘 : 녹색에너지과장(2133-3550)

제 6 장  참고 자료

1	유관기관 비상연락망

시 장 : 2133-6020 FAX 737-8688					행정1부시장 : 2133-6105 FAX 2133-0810
			시 장
행정2부시장 : 2133-6125 FAX 2133-0811					정무부시장 : 2133-6145 FAX 2133-0812
					행 정 국 장 : *************
			↕
총무과	2133-5648		종 합 상 황 실 TEL : 2133-0090~2 FAX : 2133-0099		청 와 대 국가안보실	위기관리센터: 770-2335 상황팀: 770-2890~5
상수도사업본부	3146-1590~3		교 통 대 책 반 (교통관리센터)		국무총리실 안전환경정책관	044-200-2357
서 울 메 트 로 (지하철공사)	6110-5440	↔	안 전 대 책 반 (종합방재센터)	↔	안전행정부 국가기반보호과 (중앙안전상황실)	2100-1825 2100-1829
도시철도공사	6311-2391		의 료 대 책 반 (복지정책과)		산업통상자원부 (종합상황실)	044-203-4002-5 팩스:044-203-4790
서울시 시설관리공단	2290-6281～2		시 민 생 활 반		수 방 사	524-0300
농수산식품공사	3435-0600		행 정 지 원 반		서울지방 경찰청	720-2940 720-0112
			※당직실 전화:2133-0001~4 팩스:733-9535
교통방송본부	안내실 311-5119 총무과 311-5221				소방방재청 재난종합상황실	2100-5500 2100-5590
					서울종합방재센터 종합상황실	726-2023~5
			사업소, 공사, 자치구 종 합 상 황 실

2	전기관련 외부기관 비상연락망

□ 한국전력공사 및 전력거래소

기 관 명	실 무 부 서	연 락 처
한국전력공사	상황실	3456-8621
〃	서울본부 배전운영팀(한강이북)	758-3271
〃	남서울본부 배전운영팀(한강이남)	787-8451
〃	서울본부 배전센터(한강이북)	758-3265
〃	남서울본부 배전센터(한강이남)	787-8431~2
	서울본부 송전운영팀(한강이북)	758-3521~3
〃	남서울본부 송전운영팀(한강이남)	787-8521
한국전력거래소	전력거래소 충무팀 (계통운영, 급정지)	3456-6551
〃	중앙관제센터 (실시간급전운영)	3456-6811~4
한국남동발전(주)	재난안전팀	주간: 070-8898-1046 야간: 02-3456-1301
한국중부발전(주)	재난안전팀	주간: 070-7511-1810~1 야간: 02-3456-1302
한국서부발전(주)	재난안전실	주간: 02-3456-7761 야간: 02-3456-1303
한국남부발전(주)	안전품질팀	주간: 070-7713-8053 야간: 02-3456-1304
한국동서발전(주)	안전품질실	주간: 02-3456-8382 야간: 02-3456-1305
한국수력원자력(주)	재난안전팀	주간: 02-3456-7391 야간: 02-3456-2203

□ 한국전기안전공사

사업장명	실무부서	연락처
서울지역본부	고객지원부 (기술진단,점검부)	TEL : 710-8532 FAX : 710-8521
서울 동부지사	고객지원부 ( 〃 )	TEL : 3408-1531 FAX : 3408-1528
서울 서부지사	고객지원부 ( 〃 )	TEL : 2163-5115 FAX : 2672-2226
서울 남부지사	고객지원부 ( 〃 )	TEL : 3404-3921 FAX : 3404-3978
서울 북부지사	고객지원부 ( 〃 )	TEL : 3499-5931 FAX : 3499-5920

□ 한국전기공사협회

사업장명	실무부서	연락처
중앙회	총무팀	TEL : 3219-0404 FAX : 3219-0459
서울 동부회	실무팀	TEL : 452-5928 FAX : 455-3696
서울 중부회	〃	TEL : 925-4832 FAX : 924-3174
서울 서부회	〃	TEL : 717-6651 FAX : 719-5230
서울 남부회	〃	TEL : 584-0991 FAX : 584-0191

□ 한국전기기술인협회

사업장명	실무부서	연락처
중앙회	기술지원팀	TEL : 2182-0771 FAX : 581-4256
서울 동부회	사무국	TEL : 990-8660 FAX : 990-8661
서울 서부회	사무국	TEL : 813-6390 FAX : 813-6312
서울 남부회	사무국	TEL : 532-4834 FAX : 532-4830
서울 북부회	사무국	TEL : 2271-1874 FAX : 2269-6315

3	정전시 대처요령

1. 주민 대처요령

▢ 불시 정전시 대처요령

≪우리집만 정전시≫

① 모든 스위치와 플러그를 모두 끄거나 뺀다.

② 누전차단기나 전원개폐기의 이상 유무를 확인한다.

③ 이상이 없다면 누전차단기나 전원개폐기를 다시 작동한다.

④ 이상이 있을시 전기공사업체에 의뢰한다.

※ 감전의 위험이 있으므로 절대 스스로 고치려고 하지 않는다.

≪이웃과 같이 정전시≫

① 정전범위 확인

- 창밖으로 주변을 확인하여 지역일부 정전인지 전체적으로 정전인지  확인한다.

② 복구될때까지 잠시 대기

- 당황하지 않고 잠시 기다려 본다.

- 전열기, 전기스토브, TV, 컴퓨터 등의 플러그를 뽑아 놓는다.

- 양초나 랜턴을 켜시고 라디오 뉴스나 재해상황 방송을 경청한다.

▢ 예고 정전시 대처요령

≪정전에 대비한 사전 준비≫

① 소형 무정전 전원 공급장치나 비상용 전등 등을 준비한다.

② 대형냉장고, 냉동기는 필요시 드라이아이스 등을 준비한다.

③ 가정용 냉장고는 미리 강냉으로 조정하고 정전 중에는 가급적 문을 여닫지 않는다.

④ 가스누출 경보기 등에는 전자식 겸용을 사용하여 안전에 주의 한다.

⑤ 컴퓨터 및 문서편집기는 정전이 되면 입력중인 데이터가 지워질 수 있으므로 정전시간이 가까워지면 종료한다.

≪정전시≫

① 전열기(다리미, 스토브 등) 플러그를 뽑는다.

② 모든 전등 스위치를 끄고, 전기가 들어온 것을 확인할 수 있는   등 1개만 켜놓는다.

▢ 엘리베이터내에서 대처요령

≪인터폰으로 관리실에 구조요청≫

① 정전 등으로 조명이 꺼지더라도 당황하지 않고 침착하게 기다린다

※ 충분한 산소가 공급되므로 호흡곤란 등의 걱정은 하지 않는다.

② 정전으로 운행이 정지된 경우에도 역시 인터폰으로 구조를 요청하고, 침착히 기다린다.

※ 추락의 위험이 있으니 절대 임의 탈출을 시도하지 않는다.

▢ 복전시 대처요령

≪2차 피해 예방을 위한 단계적 복구≫

- 가전제품 하나하나마다 플러그를 순서대로 연결한다.

※ 급한 마음에 한꺼번에 연결하기 보다는 시간 간격을 조금씩 두고 연결한다.

≪가정내 냉동식품 보관상태 점검≫

- 식품이 얼어있는 상태라면 다시 냉동보관이 가능하지만 육류나 생선 등은 쉽게 변질 되어 식중독을 일으킬 수 있으니 빛깔이 변했거나 냄새가 난다고 판단되면 바로 폐기한다.

2. 전기안전관리자 대처요령

▢ 불시 정전시 대처요령

① 정전이 확인되면 곧바로 비상전원이 공급되는지 확인한다.

② 방재실 등 관리실과 연계하여 비상용 엘리베이터 등에 사람이   갇혔는지 확인한다.

③ 건물내 정전 안내방송을 실시한다.

④ 필요한 개소에 전원을 공급한다.

⑤ 한전 전기공급 재개에 대비하여 필요한 대비를 한다.

▢ 예고 정전시 대처요령

≪사전 준비≫

① 수변전 설비의 점검과 비상전원공급 개소와 용량 등을 계획하여  충분한 전원공급이 가능토록 유지한다

② 비상발전기의 연료점검과 시험운전을 실시한다.

③ 정전예고 안내방송을 통하여 당황하지 않도록 한다.

≪정전시≫

① 비상동력이 제대로 공급되어 승강기 등. 비상시스템이 정상 동작  되는지 확인 한다

② 방재실에 있는 중앙 감시반의 상태를 확인한다.

③ 전력 설비의 이상유무를 확인한다.

④ 정전 예상시간을 확인하여 비상발전기 연료탱크 및 연료 등 제반 사항을 대비 한다.

▢ 불시 정전 등에 대한 사전대비

≪피해방지 시설 구비≫

① 비상용 발전기 등 예비전원 공급설비 설치

- 대형수족관, 대형냉동창고, 지하판매시설 등 정전시 피해가 예상  되는 경우

② 무정전 전원 장치 설치

- 전산실, 방재실 등 컴퓨터와 같은 정밀기기를 사용하는 곳에서는  무정전 전원 장치를 설치하여 피해를 예방한다.

≪전기시설물 기능유지≫

① 전기안전관리자는 아래의 사항을 평상시 점검 유지하여 비상전원공급이 가능토록 유지관리하여야 한다.

- 일주일에 1회 이상 발전기 무부하 시운전 실시하고 점검하여 기록 유지한다.

- 엔진오일 상태, 부동액상태, 밧데리 충전기 이상 유무 및 방전량 확인, 히터의 상태 획인한다.

- 대형 후렛쉬를 비치하여 정전시 기기점검에 대비한다.

- 정전매뉴얼 숙지 및 정전대비 사전 모의훈련을 실시한다.

② 정전대비 매뉴얼 작성

- 전기안전관리자는 본인이 관리하는 시설물에 알맞게 매뉴얼을 작성 관리한다.

- 평상시 비상근무체계, 비상근무조, 작업자 등 업무분담 내용을 작성하고 훈련한다.

4	비상발전기보유현황

자치구별 비상발전기 보유 현황

(단위 : 대수)

구 분	계	300㎾ 이하	500㎾ 이하	1,000㎾ 이하	5,000㎾ 이하	10,000㎾ 이하	비 고
합계	9,566	6,488	1,392	1,025	659	2
종로구	304	180	41	54	29	-
중구	387	188	67	68	64	-
용산구	330	216	49	39	26	-
성동구	268	179	39	31	19	-
광진구	243	178	33	18	14	-
동대문구	315	227	56	24	8	-
중랑구	172	125	27	15	5	-
성북구	319	203	57	40	19	-
강북구	112	80	18	8	6	-
도봉구	171	131	23	12	5	-
노원구	301	220	34	39	8	-
은평구	306	245	36	19	6	-
서대문구	214	145	36	15	18	-
마포구	449	291	71	50	37	-
양천구	334	236	47	23	28	-
강서구	493	357	73	32	31	-
구로구	312	185	66	45	16	-
금천구	220	102	38	44	36	-
영등포구	479	271	86	75	47	-
동작구	293	186	56	35	16	-
관악구	304	234	27	23	20	-
서초구	957	668	120	108	61	-
강남구	1452	1,023	202	144	83	-
송파구	466	318	53	46	47	2
강동구	365	300	37	18	10	-

※ 발전기 현황은 한국전기안전공사 서울지역본부(검사부 02-710-8571)에 비치된 자료임

5	시설물 복구업체 현황

전기시설 전기공사업체 현황

회사명	대표자	업무 담당자	휴대폰번호	전화번호	팩스번호	비고
㈜성보전기	이보균	이현규	*************	471-4744	471-4745	동부
경원전력	정종국	정종국	*************	452-8366	452-8367	동부
원전기공사	황기흠	황기흠	*************	960-7890	957-6565	동부
㈜ 상석이엔씨	김석수	김석수	*************	2281-1420	2201-1420	동부
㈜금성전기통신공사	김윤환	김숙인	************	419-8844	412-0055	동부
㈜마하에이스	주기환	박현숙	*************	2207-6574	2207-6577	동부
㈜화성이엔지	김택환	김택환	*************	2644-9166	2644-9167	서부
㈜태경전업	정태홍	김용만	*************	395-0084	395-0059	서부
㈜해성이엔지	박권서	박권서	*************	3275-2340	700-2629	서부
㈜에스에이치전기	김성태	김성태	************	373-6330	373-6380	서부
동일전기	정오성	정오성	*************	547-5477	547-4644	남부
현광전력㈜	채진석	김윤정	*************	578-5866	578-7855	남부
㈜재윤전기	정인환	신동광	*************	3663-4224	3663-3839	남부
㈜평정전기	김영길	김영길	*************	2693-0584	2693-0586	남부
㈜신창전기	홍성수	김은화	*************	2633-5368	2633-5369	남부
동북전기	전우식	전우식	*************	2643-1448	2615-0102	남부
㈜세화전설공사	이기동	이기동	*************	862-3178	862-3178	남부
㈜홍천이앤씨	김익태	김익태	*************	859-4622	859-4623	남부
㈜영은전력	정춘근	이영미	*************	872-2311	879-0304	남부
정화전기(주)	이재관	이유찬	*************	837-1192	837-1164	남부
세승전기㈜	김학건	김은숙	************	2677-0703	2678-8313	남부
㈜미성전력	왕만성	왕광민	*************	831-6166	833-6118	남부
문장전력	이주선	이주선	*************	999-9261	6910-0464	중부
정도기전㈜	이재번	차정선	*************	998-4375	998-4377	중부
태화전기건설공사	안효준	안효준	*************	904-0049	904-0064	중부
㈜거성전설	공병준	공병준	*************	924-1510	924-1511	중부
㈜신일이엘티	최보순	김충석	*************	2252-5425	2252-5427	중부
중구전력공사	장종만	박은희	*************	2268-0944	2277-0110	중부