	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	관악소방서 본서 냉․난방 설비 보수 공사 추진 계획 보고

1. 2014년도 성과주의 예산

2. 위와 관련하여 우리서 2014년도 사업비 배정 예산중 본서 냉․난방 설비 보수 보강 공사건에 대하여 청사 시설의 효율적 유지관리를 위한 공사를 추진코자 다음과 같이 냉․난방 설비 보수 보강 공사 계획을 보고 합니다.

가. 건    명 : 관악소방서 본서 냉․난방 설비 보수 보강 공사

나. 공사대상 : 본서 기계실 및 복지동

다. 공사목적 : 냉․난방 설비에 대하여 사용기간의 오랜 경과로 및 장비 및 배관이 노후화 되어 냉․난방 기능의 저하

라. 주 공사내용

○ 기계실내 펌프보수(메카니칼씰펌프교체) 및 증기햇더 응축수 배관교체. 안전변 교체(펌프 4대)

○ 복지동 차고 상부 배관 누수 보수 및 전체배관 보온작업

○ 옥상 수조탱크 직수배관설치. 냉각탑 충진물 및 베아링 교체.

○ 지하 정화조內 오수 배관 등 시설물 교체

마. 계약방법 : “수의계약”(조달청 g2B를 이용한 전자 계약)

바. 소요예산 : 금19,600천원(금일천구백육십만원정/부가세포함)

사. 공사기한 : 계약체결일부터 25일

아. 예산과목 : 직무환경개선/소방관서 보수 보강공사/시설비

붙임  1. 공사 계획서 1부.

2. 공사 시방서 1부.   끝.

담당자	김영민		장비회계팀장	김시옥		소방행정과장	강기훈		소방서장	07/09 박근종
협조자
시행	소방행정과-8742	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97(봉천동 1593-3번지) 관악소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		/전송	877-4119	/		/	대시민공개