다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	보도공사장 점검 결과(2014.7.7.) 통보 - 강남구

1. 우리시에서는 고질적인 보도공사의 시민불편과 부실시공을 뿌리   뽑고자 2012년 4월 「보도블록 10계명」을 마련하여 다양한 보도정책과 현장점검 등을 실시하며 시정의 역점과제로 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

2. 이와 관련하여 귀 구에서 시행중인 보도공사장 점검결과      (2014. 7. 7.)지적사항을 아래와 같이 통보하오니, 처리결과(전·후 사진 첨부)를 2014. 7. 23(수)까지 우리시에 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 금번 점검 구간 이외의 모든 보도공사 구간에 대하여   보도공사 설계시공 매뉴얼을 충실히 반영하여 시공에 철저를 기하여 주시기     바랍니다.

□ 공사장 점검결과

연번	자치구	시행기관	공 사 명	공사구간 (위치)	공사기간	규 모(m)		점검결과
						폭	연장
1	강 남	강남 세무서	청담동45 신축건물 도로정비공사	청담동45	2014.06.17 ~2014.06.30	3.5	57	(공사 진행중) 맨홀 주변 정밀시공 미흡 및 보도블록 간 단차 지주 주변 정밀시공 미흡 보도블록 간 틈새과다 경계석 줄눈 시공 미흡
2	강 남	비관리청	대치동898-7 신축건물 정비공사	선릉로414	2014.06.26 ~2014.06.30	4	20	(공사 진행중) 가로수분 주변 틈새과다 2개소 경계석 턱낮춤 부적정

붙임 : 현장 점검사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강남구청장(도로관리과장),강남구청장(건축과장)
주무관	지우열		보도관리2팀장	최철민		보도환경개선과장	07/09 송상영
협조자
시행	보도환경개선과-9478	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시청 10층 도시안전실 보도환경개선과	/
전화	02-2133-8144	/전송	02-2133-0764	/	worldcity84@seoul.go.kr	/	대시민공개