<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서

문서번호	기전과-4823
수 신	관리단속과장
접수번호

결재	주무관	주무관	기전과장
	신대중	이광만	07/09 최주용

계 약 건 명			PNCT케이블 외 27종 구매
납 품 자			상 호		남양사					성 명		홍능
검 수 금 액			금4,353,800원(금사백삼십오만삼천팔백원)
계약체결년월일			2014 년 7 월 1 일
납 품 기 한			2014 년 7 월 18 일
납 품 년 월 일			2014 년 7 월 8 일
검사(수)년월일			2014 년 7 월 9 일
검사(수) 장 소			사업소내 기전과 자재창고
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( o ), 대상(등록 , 미등록 )										물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2014 년 7 월 9 일
													분임물품 출 납 원
	검수자	성동도로교통사업		소	기전	과	공업6급	직급	성명	이광만	이광만		이광만
	검수자	성동도로교통사업		소	기전	과	전기운영8급	직급	성명	신대중	신대중

물 품 검 사 내 역 서
품 목	규격	단위	단 가	계약상의 수 량	전회까지의 수 량	금 회 검 수 량
본드	250g	통		2		2
알키트에나멜페인트	#777 흑색 4L	통		2		2
페인트붓	대 8호3“	개		10		10
페인트붓	중 8호3“	개		10		10
롤러	수성-7“	개		5		5
에나멜신너	DR-306 4L	통		1		1
알키트광명단	오렌지-4L	통		1		1
와이어브러쉬	대	개		5		5
전기모기퇴치기	대형-40W	대		7		7
가슴장화	275mm	족		15		15
가슴장화	280mm	족		5		5
물통	대형-75L	개		1		1
VCTF케이블	2㎟*2C	m		200		200
냉온수혼합샤워수전	싱글레버형-욕실용	set		5		5
전자접촉기	GMC-32	개		5		5
형광등기구	PL36W	set		10		10
형광램프	PL-36W	개		20		20
NFB	3P200A	개		3		3
NFB	3P 100A	개		8		8
단자대	3P 200A	개		3		3
단자대	3P 100A	개		8		8
화장지	30롤	봉		5		5
자물통	대형	개		5		5
실리콘	무초산-백색	개		5		5
장판	400*250cm	롤		1		1
수성페인트	백색4L	통		3		3
축전지	ES4-12	개		2		2
PNCT케이블	35SQ*1C	m		40		40