문서번호	시설관리과-14738
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박학중		최양주	07/09 이자원
협조

풍수해대책 종합상황 일일보고

(7월8일, 화요일, 22시 00분 현재)

2014. 7. 9

강서수도사업소

(풍수해대책 상황실)

	수방종합상황 일일보고 - 2014.07.09(수) 08시 -	시설관리과 (풍수해대책상황실) 전화:3146-4020 팩스:3146-4039
◈ 재해대책 보강근무 지시(8일 22시 00분) 제8호 태풍 "너구리" 북상에 따른 비상근무를 7.8일 22시 기준 보강근무로 발령하오며, 09일(수) 새벽에는 서울지역은 천둥 번개를 동반한 소나기가 예고되어 있으며, 태풍의 간접적인 영향을 받을것으로 판단되는 바, 각 재난안전대책본부 및 수방상황실에서는 비상근무에 만전을 기하여 주시기 바라며, ※ 7.9(수) 비상근무 1단계 근무는 보강근무로 대체 예정이며, 태풍 영향에 따라 조정예정임 <7.9일(수) 08시00분 서울특별시 재난안전대책상황실 지시> 기상 개황(7. 9일 17시 00분 현재) 기 상 예 보 현재 제주도와 제주도 전해상, 남해 먼바다에 태풍특보가 발효중이며, 제주도와 서울.경기도, 강원도를 중심으로 비가 내리고 있으며, 강원도에는 시간당 30mm 이상의 강한 비가 내리는 곳이 있음 내일까지 제주도와 경남해안을 중심으로 시간당 20m 이상의 강하고 많은 비가 내릴 가능성이 있으며, 제주도와 남해안, 동해안에는 바람이 매우 강하게 불겠으니 대비 바람 강 수 량 : 서울 0.5㎜ 강서지역 강수량(7.9일 17시 현재) : 15.0㎜ 조치 현황 보강근무 실시 - 시설관리과 : 2명(수방대책 담당) 상수도 시설물 및 각종 공사장 순찰 강화 - 배수지 가압장 취약시설 사전 점검 및 안전조치 실시 : 이상없음 - 축대, 옹벽 사면, 배수로 안전점검 실시 : 이상없음 - 공사장 안전관리 강화 및 비상연락쳬계 유지 조치계획 : 재해대책 1단계 근무계획 서울특별시 재난안전대책본부 태풍너구리 북상에 따른 비상근무 1단계 근무는 보강근무로 대체예정이며, 태풍 영향에 따라 조정예정으로 지시에 따른 조치