다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	폭염기 셀프 주유취급소 소방검사 계획 알림

1. 소방방재청 방호조사과-3582(2014.6.24.)호와 관련입니다.

2. 최근 업체 간 가격경쟁 등으로 일반 주유취급소에서 셀프 주유취급소로의 전환(작년 대비 18.3% 증가)이 증가하고 있는 바, 유증기 발생 우려가 높은 여름철 대비 셀프 주유취급소 소방검사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2014. 7. 14. ~ 7. 28.(2주간)

나. 대    상 : 셀프 주유취급소 97개소

다. 방    법 : 기 시행중인 주유취급소 소방검사와 병행실시

라. 주요내용

1) 셀프주유소 시설기준 적합여부 / 정전기방지패드 설치현황 파악

2) 위험물안전관리자 선임 및 대리자 지정여부

마. 결과보고 : 붙임서식에 따라 8.7(목) 한 본부 예방과로 보고

붙임  :  폭염기 셀프 주유취급소 소방검사 결과 보고 서식 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					23개 소방서 예방과
담당자							김효중			가스위험물안전팀장					박순일					예방과장					07/09 윤영철
협조자
시행			예방과-14728									(						)		접수											(						)
우	100-250					서울 중구 예장동 6-7 서울소방재난본부 3층 예방과															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		02-3706-1532						/전송			02-3706-1519					/													/	대시민공개
"희생으로 지켜온 우리조국, 함께 만들어야 할 통일한국"