문서번호	교량보수과-2745
결재일자	2014.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
조장호		07/09 김환겸
협조
	주무관		윤철식

상반기 정기점검 결과보고

[수서 지하차도외 2개소]

동부도로사업소

(교량보수과)

정기점검 결과보고

□ 시설물 현황

시설물명	위 치	시설물 개요	법정구분	준공년도	담당자
수서지하차도	강남구 수서동329	연장 471m, 폭 26m	법정	1997	7급 조장호
암사지하차도	강동구 암사동	연장 53m, 폭 19m	법정	1985	7급 조장호
수서IC교	강남구 수서동361	연장 64m, 폭 35m	법정	1986	7급 조장호

□ 점 검 일 : 2014년 7월 4일 ~ 7월8일(화)

□ 점 검 자 : 시설7급 윤 철 식, 시설7급 조 장 호

□ 점검구간 : 시설물  전 구간

□ 점검결과

연번	위치	손상내용	조치계획	사진 번호
1	수서지하차도	포장균열소파 철근노출	시설공단 통보 연간단가 보수	1,2
2	암사지하차도	날개벽 이격	3차작업지시	3
3	수서IC교	보도포장 파손	하자보수 통보	4

점검결과사진

1.포장균열,소파	2.철근노출

3.날개벽 이격	4.보도포장 소파