보고서(노후 인입상수관로 교체)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이동석	김광운	07/09 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-16593

담당지역내 노후 인입상수관로 교체와 관련하여 아래와 같이 시행코자 보고합니다.

현  황

- 위    치 : ***********

- 민 원 인 : ***********************************

보고내용

- 상기 위치에 적수 및 소출수 민원이 접수되어 현장확인한 바, 인입관노후로 인하여 발생확인.

- 노후 인입관 및 보호통 교체가 필요한 실정임.

조치의견

- 「2014년성동구상수도공사」 연간단가업체에 노후 인입관 및 보호통 교체 작업지시하여 적수 및 소출수 민원을 해소코자 함.

※ 공사개요 : 인입상수관로 D20mm L=1m 개량, D15mm 보호통 1개소 개량

별첨 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.