	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치 특별점검 및 교육 계획 시달

1. 관련 근거

가. 2014. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15호「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 서장님 지시사항(‘14. 7. 4.)「비상소화장치 특별점검 및 교육 계획 수립」

2. 소방차 진입이 곤란한 지역과 소방활동 여건이 취약한 고지대 및 주거밀집 지역 등에 설치된 비상소화장치의 유지관리 상태와 적재 비품등을 확인하고, 열쇠관리자 및 자위소방대원에 대한 현지 교육 계획을 다음과 같이 시달하니 각 관은 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기 간 :‘14. 7. 14. ~ 7. 25.(기간중 10일)

나. 대 상 : 비상소화장치 29개소

센터 계	현장대응단	거여	방이	잠실	운동장	가락	비고
29개소	1	12	9	3	1	3

다. 점검자 : 대응총괄팀장, 소방용수 담당

라. 내 용

○ 비상소화장치 적재 비품의 손·망실 상태

○ 함 외부에 사용요령 표지판 부착, 열쇠함 아크릴판 훼손 여부

○ 내·외부 청소상태, 비소함 보수 필요 여부

○ 열쇠 관리자 주소, 상호 변경 및 연락처 변경사항 등 확인

○ 인근 거주민 등 대상으로 비상소화장치 사용방법 등 현지 교육

붙임  비상소화장치 특별점검 계획 1부.  끝.

	송파소방서장
수신자	현장대응단장,거여119안전센터장,방이119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장
담당자	한계근		대응총괄팀장	장영만		재난관리과장	송영철		소방서장	07/09 남문현
협조자
시행	재난관리과-3143	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/
전화	02) 431-4101	/전송	02) 431-4106	/	us2010@seoul.go.kr	/	대시민공개