다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(주)대금이앤아이
(경유)
제목	2014년 교통량측정용 차량검지기 한국전기안전공사 부적합 설비 작업요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 교통운영과-12539(2014.7.4.)호와 관련하여 교통량측정용 차량검지기 2014년한국전기안전공사 정기점검 결과 부적합 사항에 대하여 시설보완 요청을 하오니 신속하게 처리하여 주시고, 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상: 교통량측정용 차량검지기 제어기 함체

나. 작업기간: 2014.7.10.~2014.7.20.(10일간)

다. 작업내용

1) 누전차단기 배선변경(콘센터, 전등) 103대

2) 접지시설 보완 24개 지점

3) 제어기 함체 위치변경 1개 지점

4) 디텍터 교체(관급자재) 43장

라. 한국전기안전공사 2차 점검기간:2014.7.28.~2014.7.31.(4일간)

붙임: 교통량측정용 차량검지기 점검결과 현황 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	권혁주		신호운영팀장	고광섭		교통운영과장	07/09 강진동
협조자	주무관	박우동
시행	교통운영과-12854	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길15(별관1동6층)교통운영과	/
전화	02-722-4209	/전송	02-736-1407	/	hjkwon700@seoul.go.kr	/	부분공개