투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 동부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	교통신호등 전기설비 부적합사항 조치결과 송부(919공구)

1. 동부도로사업소 기전과-5522호(2014.07.03)와 관련입니다.

2. 한국전기안전공사에서 점검하여 지적된 「지하철9호선 3단계 919공구 건설공사」 구간내 설치된 교통신호등 전기설비 부적합사항에 대하여 아래와 같이 조치하였음을 알려드립니다.

가. 조치결과

구분	위치	부적합 사항	한국전기안전공사 점검결과	비고
교통신호등 분전함	송파구 석촌동 14-9 배명로터리	-절연저항기준치 미만 - 누전차단기 미설치	적합 (절연상태 및 누전차단기 상태 등)

첨부 : 전기설비 점검기록표(사진대지 포함) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	조태현		궤도과장	윤방식		도시철도토목부장	전결 07/09 이은상
협조자	주무관	윤원섭
시행	도시철도토목부-7474	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85) 서울시청 남산별관 4층	/
전화	02)772-7245	/전송	02)772-7306	/	cthhsh@seoul.go.kr	/	대시민공개