청렴한 당신! 행복한 세상! 당당한 관악!
		관악소방서
수신	관악구청장(청소행정과장)
(경유)
제목	도로물청소 지정 소화전 수리요청 회신

1. 평소 소방행정에 협조하여주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 관악구청 청소행정과-23466(2014.7.3.)호『도로물청소 지정 소화전 수리 요청』

나. 소방재난본부 재난대응과-8170(2014.4.3.)호『도로물청소용 소화전 사용에 따른 협조 요청』

3. 위와관련, 도로물청소 지정 소화전 수리요청에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

연번	관리번호	위치	현장확인결과
1	98-157	관악구 신림로 149 이가정의학과의원	자체보수불가(보수필요)
2	02-19	관악구 관악로 220	자체보수완료(정상출수)

가. 보수대상 : 지상식 소화전 1개소

※ 공소98-157호(관악구 신림로 149 이가정의학과의원)

다. 보수방법  : 관악구청 청소행정과(시행), 관악소방서(현장감독 및 검수)

※ 상수도설비공사업 자격이있는 업체를 선정하여 자체시행

라. 관련비용   : 수도법 제71조(원인자부담금), 수도법 시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 귀 기관의 부담으로 보수를 하여야 함.

4. 행정사항

가. 원활한 공사진행을 위해 이설공사 시행전, 그리고 완료시 문서로 통보해주시기 바라며,

나. 이설 후 반드시 기능상 이상여부에 대해 검수를 받아야 하며, 이상이 발생시 재공사를 해야 함을 알려 드립니다.

다. 소화전 보수공사 관련 문의 및 이상 발생시 관악소방서(재난관리과 ☎ 886-1192)로 즉시 통보해 주시기 바라며, 정당한 사유 없이 손상, 파괴, 철거 또는 그 밖의 방법으로 소방용수시설의 효용을 방해하는 경우에 소방기본법 제 50조에 의거 불이익처리됨을 알려드립니다.

붙임 : 보수대상 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

							관악소방서장
담당자							심종보			대응총괄팀장					손옥경					재난관리과장					전결 07/10 강인구
협조자
시행			재난관리과-2587									(						)		접수											(						)
우	151-721					서울 관악구 관악로 97 3층															/
전화		02-886-1192						/전송			02-877-4119					/	sss5775@seoul.go.kr												/	대시민공개