다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	강서구청장(주택과장)
(경유)
제목	건축물심의 신청에 따른 업무협의 회신(공동주택 13단지)

1. 강서구 주택과-23217호(2014. 7. 4)와 관련입니다.

2. 우리시에서 추진하고 SH공사에서 시행중인 마곡지구 내 공동주택 13단지의 건축물심의 신청협의건에 대하여는 다음과 같이 회신합니다.

-    다      음     -

가. 가로시설물의 시설물(벤치 등) 및 시공방법(포장, 패턴 색채 등)은 마곡지구 건축물·가로경관 가이드라인에 제시된 내용을 반영하여 시공할 것.

나. 가로변 수목은 북측가로변 이팝나무(H4×R15), 2열 식재하고 남측가로변 느티나무(H4×R15), 2열 식재하고 동측가로변 이팝나무(H4×R15), 1열 식재할 것.

다. 옥상녹화는 옥상바닥면적(계단실, 신재생설비, 기타 설비시설을 제외한 면적)의 60%이상을 조성할 것.

라. 지열설비는 공동주택(관리동)에 한하여 냉·난방부하의 60%이상 설치할 것.

마. 방화대로변은 마곡지구 도시개발사업 환경영향평가서 항목(추가이격, 완충건물, 층고제한, 저소음포장)을 반영할 것.

바. 빗물저류시설, 빗물이용시설, 빗물침투시설, 투수포장 등 빗물관리시설을 설치하여 운용할 것.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	강대양		건축계획팀장	김명수		개발계획팀장	임대운		마곡조성담당관	전결 07/10 한민희
협조자
시행	마곡조성담당관-5810	(		)	접수		(		)
우	100-110	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 12층	/
전화	2133-1554	/전송	2133-1016	/		/	대시민공개