투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사 조경관련 지적사항 알림(5차)

1. 방재안전시설부-3648(2014.3.10.)호와 관련입니다.

2. 『서부트럭터미널앞 지하차도 건설공사』와 관련하여 조경공사 추진사항에 대한 현장점검결과(2014.7.8.) 아래와 같이 지적사항이 있어 알려드리니 공사추진에 차질이 발생하지 않도록 조속히 조치하신 후 조치결과를 제출하여 주시기 바라며, 아울러 시공품질향상을 위해 감리업무수행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 조경공사 지적사항

(1) 한성교회앞 보도포장으로 인해 지장되는 가로수(은행나무) 2주는 현위치에서 바로 옆으로 이식 조치

(2) 벽산아파트앞 조경블럭이 전신주 근처에서 블럭선형이 안쪽으로 들어가 있으므로 수정하여 재시공 요망

(3) 서부트럭터미널앞 녹지대내 맨홀이 낮아 물고임현상이 발생하니 맨홀인상 요망(토목사항)

(4) 종점부 중앙녹지대 끝에 배수시설이 없어 물고임현상이 발생하고 있으니 맨홀 및 유공관 설치하여 조치(토목사항).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최형순		조경시설과장	신용우		방재시설과장	대결 07/10 서관석
협조자
시행	방재시설부-5967	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 2층 도시기반시설본부 방재안전설부	/
전화	3708-8794	/전송	3708-8756	/	chs1199@seoul.go.kr	/	대시민공개