출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	물재생과장
	차성민	07/10 강병수

	명에 의하여 2014.07.09.(수) 청계천 차집관거 준설 맨홀 작업구간 점검 출장후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 07 .09
보 고 자 : 직 주무관 성명 : 차 성 민

보 고 내 용
일 시	2014.07.09.(수) 13:00~17:00
건 명	출장결과보고서(2014.07.09)
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2014.07.09.(수) 13:00~17:00 - 출 장 지 : 청계천 - 출장사유 : 준설방법 개선에 따른 맨홀 인상 및 신설관련 현장 점검 - 관용차량 이용 여부 : 미사용 - 출장자 : 차성민 ○ 출장내용 ◇ 청계천 - 준설방법 개선에 따른 매몰 맨홀 위치 확인 - 살곶이공원 건너편 준설3구역 맨홀 인상 및 신설구간 점검 ○ 향후계획 - 준설구간 준설방법 개선(기계→활차또는로봇준설)에 따라 현장 파악을 철저히 준비하여 준설 작업에 만전을 기하고자 함.
비 고