문서번호	기전설비1과-2591
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	기전설비1과장
강희진	07/10 김남수

한강기전시설물 관리실태 점검표

(시설명 : 잠실공원, 광나루ㆍ여의도수영장, 샛강펌프)

구분	주요점검내용	조치결과
공원조명시설	. 부점등(2등), 등주기울음, 기타 이상여부	현장조치 및 구매반영(2)
나들목조명	. 부점등(5등), 등기구 이상여부	현장조치 및 구매반영(5)
펌프시설	. 샛강펌프 시설동작 상태	펌프 정상동작 확인(전류, 교대운전)
감시장치시설	. 나들목(잠실나루, 잠실, 석촌, 청담) CCTV 영상 수신상태	영상 정상수신 확인(잠실안내센터
기타 (기전시설물, 공사현장)	. 태양광 조명(잠실철교 남단 하류 생태공원화 지 역) 부점등(2등) 점검	현장조치및구매반영(2)

점검자 : 전기운영 8급 성명 : 정대영

전기운영 8급 성명 : 강석태

전기     7급 성명 : 강희진

이곳에 본문을 입력하세요