투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	교통신호기 긴급보수 처리(2지역)에 따른 작업완료보고서(대륭포스트타워 외 4개소) 제출 통보

「2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)(구로,양천)」와 관련하여 우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물의 긴급보수처리 건에 대하여 작업사진 및 완료내역 등 관련서류를 첨부한 작업완료보고서를 감리업체 확인을 받아 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 긴급보수처리 내용

연번	관련근거	교차로명	위 치	조치일자	조치내용	비고
1	기전과-5254 (2014.04.29)	대륭포스트타워	구로구 디지털로 306	2014.04.28(월)	차량등 선로 단선에 따른 긴급보수	야간
2	기전과-6697 (2014.05.29)	목동사거리	양천구 목동	2014.05.27(화)	보행등 누전에 따른 긴급보수 (누전점검 및 회로분리)	야간
3	기전과-7361 (2014.06.16)	신정현대아파트(보)	양천구 신정동	2014.06.13(금)	보작신호기 누전에 따른 긴급보수(회로분리)	야간
4	기전과-7376 (2014.06.16)	동부골든아파트	구로구 오류동	2014.06.15(일)	제어기 전원선 단선에 따른 긴급보수	주간
5	기전과-7697 (2014.06.23)	천왕이펜하우스2단지(연동)	구로구 오류동	2014.06.22(일)	음향신호기 고장에 따른 긴급보수	주간

붙임 : 긴급보수 관련 보고서 각 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	대영유비텍(주) 책임감리원,(주)넥선 현장대리인
주무관	박태진		주무관	한영호		기전과장	07/10 박재경
협조자
시행	기전과-8648	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1(양천로 237)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개