고압가스 수불부(7.8~9)

결재	주무관	정수과장
	김유선	07/10 서한호

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			15,903						13,376			18,891
7.01		629	15,274		0	0	381	381	12,995		0	18,891
7.02		704	14,570		0	0	381	381	12,614		0	18,891
7.03	5,400	676	19,294		0	0	375	375	12,239		0	18,891
7.04		605	18,689		0	0	378	378	11,861		0	18,891
7.05		739	17,950		0	0	381	381	11,480		0	18,891
7.06		439	17,511		0	0	353	353	11,127		0	18,891
7.07		195	17,316		0	297	287	584	10,543		1,403	17,488
7.08		0	17,316		0	540	305	845	9,698		1,855	15,633
7.09		0	17,316		0	473	406	879	8,819		960	14,673
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
합계	5,400	3,987				1,310	3,247	4,557			4,218