이산화탄소수불대장(2014.7.9)

주무관	정수과장
이경철	07/10 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						23,019	7,508	15,511	144톤
7/1		267	198	69		22,752	7,310	15,442
7/2		379	197	182		22,373	7,113	15,260
7/3		0	0	0		22,373	7,113	15,260
7/4		0	0	0		22,373	7,113	15,260
7/5		0	0	0		22,373	7,113	15,260
7/6		0	0	0		22,373	7,113	15,260
7/7		195	84	111		22,178	7,029	15,149
7/8		779	596	183		21,399	6,433	14,966
7/9		858	788	70		20,541	5,645	14,896
계	0	2,478	1,863	615