보고서(다점형 누수탐지기)

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
양윤선	김태형	07/10 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-16704

명에 의하여 누수탐지의 업무수행중 다점형 누수탐지기 음수집센서(로거) 고장과 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

노후장비현황

품  명: 누수진단종합시스템 음수집센서(로거)

규  격 : Pod Logger

수  량 : 2개(Pod Logger No 6427, 6582)

보고내용

유수율 향상을 위한 누수탐지에 사용하고 있는 다점형 누수탐지기의 음수집센서(로거)가 장기간 빈번한 사용으로 노후되어 수집음의 데이터 오류가 발생하고 작동이되지 않아 수리가 필요함.(구입시기 2004년~2007년)

보고자의견

위와 같은 사항으로 탐지장비 수리업체의 기초가격을 조사하여 수리의뢰 하고자 함.

지방자치단체 세출예산 집행시 신용카드 사용관리 요령에 의해 수리비 지급 예정임.

노후된 탐지장비를 조속히 수리하여 유슈율 향상을 위한 누수탐지업무의 원활한 시행에 만전을 기하고자 함.

- 소요금액 : 2,000천원

- 예산과목 : 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비,시설장비유지비.  끝.