투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	지하철9호선 환기구 개선 계획을 위한 업무 협의

1. 시장님 지시사항(2014.3.3)과 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 지하철 9호선 3단계 구간의 환기구 개선과 관련하여 보도에 환기구를 일체 설치하는 사례가 없도록 하라는 시장님 지시사항에 대하여 백제고분로 상의 환기구를 대상으로 다음과 같이 개선계획을 수립하여 시행코자하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 백제고분로 아시아선수촌아파트 삼거리~삼전사거리 구간은 차로폭을 조정하여 보도옆에 녹지대(B=3.0m)를 조성하고 환기구 이동 설치

나. 석촌역 사거리 좌·우측에 위치한 노상주차장에 환기구 설치(6개소)

다. 방이사거리~올림픽공원남4문사거리 구간은 8차로중 1개 차로를 점용하여 중앙분리대(B=3.0m)를 조성하고 환기구를 분리대에 이동 설치(10개소)

따로붙임 : 9호선 환기구 개선계획 도면 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서 울 특 별 시 장(주차계획과장),서 울 특 별 시 장(도로계획과장),서 울 특 별 시 장(도로관리과장)
주무관	박창복		주무관	김운수		도시철도계획부장	07/10 박상돈
협조자
시행	도시철도계획부-2974	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관 3층(예장동 산5-85)	/
전화	02)772-7141	/전송	02)772-7304	/	chang93@seoul.go.kr	/	대시민공개