문서번호	기전설비1과-2598
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장
임봉순		07/10 김남수
협조
	주무관		강병모

풍수해대비 한강공원 기전시설물 점검보고

2014. 07

기전설비1과

한강 기전시설물 점검표

(시설명 :  광나루,난지공원)

구 분	주 요 점 검 내 용	조 치 결 과
부 점 등	- 난 지 : C-66 1등 - 광나루 : 1-120, 121, D-64,68 4등 - 여의도 : A-9,F-7,21 3등 계 8등	자체 보수반 부점등 수리 완료
분 전 함	- 분전반내부 수신기 및 차단기 동작점검	이상없음
수 신 기	- 수신기 동작상태 양호 (원격감시제어 장치 on -off 제어 시험동작 - 양호)
등기구 및 등주 (나들목등)	- 공원등 등주 침하상태 이상없음
기 타 사 항	- 수영장 기전시설물 이상없음	기계분야 포함 점검

2014. 7. 10

점검자 : 지방공업(전기)주사   임봉순

지방공업(전기)주사보 강병모