문서번호	시설보수과-5614
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
천석기		김권일	07/10 이규상
협조

정기점검 보고서

(목동교서측지하차도 : 상부)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

□ 시설물명 : 목동교서측지하차도

시 설 물 개 요	․ 폭 : 29.3m, ․ 연장 : 54m	법정구분 : 법정외	상태등급 : B등급	준공년도 : 1989.5.30
관 리 책 임 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설주사		천 석 기
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설주사		천 석 기
			지방시설주사보		전 재 형

○ 점검일시 : 2014. 6.30(월)

○ 점검구간 : 상 부

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손 상 규 모	손상 등급	조 치 내 용
		-

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상 내용	손상 규모	손상 등급	조치 계획	전문가 자문여부	사 진 번 호
지하차도 내부 : 내부포장상태, 벽체 옹벽부	특이사항 없 음

끝.