	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수 보수공사 완료에 따른 검수계획(지상식 214011호)

1. 대응관리과-6155(2014.07.10.)호 『소방용수 보수공사 완료에 따른 검수지시(214011호)』 와 관련입니다.

○.위 호와 관련하여 진관119안전센터에서 관리·운용중인 소방용수시설 개선 공사가 완료되어 다음과 같이 검수계획을 보고합니다.

가. 검수기간 : 2014.07.10.(목) ~ 07.11(금)

나. 대    상 : 지상식 214011호

다. 검 수 자 : 소방장 한보석

라. 확 인 내 용

○ 소화전 설치지점 위치, 지번 등 주변사항을 구체적으로 조사

○ 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상작동 여부

○ 수압 적정여부 및 맨홀뚜껑의 규격 및 균열 등 이상유무

○ 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자 사항 조사 등

마. 보고기한 : 2014.07.14(월)

붙  임 : 1. 보수 소화전 검수대상 및 검수결과 1부

2. 소방용수 전산자료 기초조사서(예시) 1부

3. 소방용수기록카드(예시) 1부

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서(예시) 1부

5. 소방용수시설(소화전) 점검 착안사항 1부.  끝.

담당자	김준호		1팀장	김선겸		119안전센터장	07/10 임창식
협조자
시행	진관119안전센터-4305	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 진관동 120 진관119안전센터	/
전화	02-354-0119	/전송	02-389-0674	/		/	대시민공개