함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신	쌍용건설 동자동8구역 현장대리인
(경유)
제목	동자동 제8구역 소화전 이설요청에 따른 회신

1. 쌍용건설 제7046-182(2014.07.09.)호 「한강대로 지상식 소화전 이설

협의」와 관련입니다.

2. 귀사에서 추진 중인 “동자동 제8구역 도시환경정비사업 교통영향분석

개선대책“ 구간내 우리서의 소화전에 대하여 아래와 같이 이설사항을 조건부허가

하오니, 알맞게 조치하여 주시고 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 사업구간내 소방용수시설 현황 : 2개소

나. 조건부 허가사항

○ 현재위치의 소방용수시설(소화전)을 우리 서에서 지정한

이설 예정지로 이설

○ 이설공사에 따른 모든 비용은 쌍용건설에서 부담

- 담당자 : 쌍용건설 김영재(☎757-0731)

○ 공사진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되

소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히

시공함과 아울러 공사종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를

검수 확인받도록 함

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 중부수도사업소와

협의하여 처리

붙임  1. 소방용수시설 위치도 및 현황사진 1부.

2. 소화전 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		현장지휘대장	전결 07/10 김종구
협조자
시행	현장지휘대-6799	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개