문서번호	현장민원과-12347
보존기간	년
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	07/10 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(7.10)

2014.  7.  10(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.7.10(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	15	1,393	12	991	3	402
양 천 구	4	523	3	301	1	222
강 서 구	3	490	3	443		47
구 로 구	8	380	6	247	2	133

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	991	0	81	1	280	10	395	1	72	0	163
양천구	3	301		38		91	2	111	1	30		31
강서구	3	443		31	1	148	2	175		14		75
구로구	6	247		12		41	6	109		28		57

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	3	6	12	301	443	247	991
가옥 내	소 계	2	3	6	11	217	358	174	749
	화장실변기누수	2	2	5	9	148	223	83	454
	주방,부엌누수				0	2	9	18	29
	욕실,화장실배관				0	9	19	22	50
	보일러,온수배관		1		1	38	80	21	139
	수도꼭지고장			1	1	9	1	16	26
	벽체,바닥배관노후				0	3	1	14	18
	기 타				0	8	25		33
가옥 외	소 계	1	0	0	1	65	67	65	197
	수도계량기옆	1			1	35	33	23	91
	마당 수도 및 배관 노후				0	25	32	42	99
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	5			5
주계량기	소 계	0	0	0	0	19	18	8	45
	단지내배관노후				0	4	3	4	11
	수도계량기옆				0	15	15	4	34
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	2	3	222	47	133	402
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	19			19
신청인(거주인) 부재				0	27			27
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		2	3	153	47	133	333
기 타				0	19			19

.끝.