		강남수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	028926141	고객접수번호	1002014025108
수용가명	***	민원신청일	2014년 07월 10일
수용가주소	*****************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19951201	기물번호	*********14
현장방문일시	16시 20분	현장출동자	주상열외1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인한바 옥내누수로 인하여 옥내급수배관 점검토록 안내함.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					07/10 최임봉
협조자
시행			시설관리과-14899										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)