문서번호	시설관리과-16629
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
문강수		정임근	07/10 이시우
협 조
	주무관			최규완
	주무관			강정복

예비기성검사 결과보고

(2014년 가압장 및 배수지 전기설비 유지보수공사)

2014. 7.

동부수도사업소

(시설관리과)

예비기성검사 결과 보고

2014년 가압장 및 배수지 전기설비 유지보수공사에 대한 예비기성검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고함.

▢ 공사개요

◯ 공  사  명 : 2014년 가압장 및 배수지 전기설비 유지보수공사

◯ 공 사 기 간 : 2014.04.07. ~ 2015.03.31.

◯ 공 사 금 액 : 52,775,820원

◯ 도  급  자 : 장학건설(주) 대표 정세학

▢ 예비준공검사 현황

◯ 일 시 : 2014. 07. 10(목)

◯ 예비 준공 검사자

- 발주청 : 시설관리과 문강수, 최규완, 강정복

- 입회자 : 장학건설(주) 조영훈

◯ 예비 준공검사 내용

위 치	공 종	시공상태	비 고
용마배수지	배전반 철거 설치	적 정
용마배수지	노후램프 LED램프로 교체 및 배선 정비	적 정
대현산배수지	노후 등기구 정비	적 정
아차산배수지	서지보호기 설치 및 분전반 설치	적 정
응봉, 이문, 휘경A, 휘경B, 경희증압장	전극봉 수위센서 교체	적 정

붙 임 : 예비기성검사 사진 1부.  끝.