문서번호	시설개선과-4568
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김기탁		박관현	07/10 신동호
협 조
	주무관			진종구

예비 준공검사 실시계획 보고

2014. 7.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

예비 준공검사 실시계획 보고

(풋살경기장 전기공사)

Ⅰ		공사현황

❍ 공 사 명 : 풋살경기장 전기공사

❍ 공사기간 : 2014.05.19 ~ 2014.07.17

❍ 공사내용 : 타워조명 설치(조명폴 4본, LED투광등기구 24개)

배관배선공사 1식

타워조명제어반 설치 1면

❍ 계 약 자 : ㈜상지일렉스 대표 정원상

❍ 계약금액 : 30,052,000원

Ⅱ		검사개요

❍ 검사일시 : 2014.07.11(금) 16:00

❍ 검사장소 : 체육공원 내 풋살경기장

❍ 검 사 자 : 시설총괄반장(박관현), 검사원(진종구), 공사감독(김기탁)

❍ 검사내용

- 시공의 적절성 및 설계도서와의 일치여부

- 기술기준 준수 및 하자발생 여부 등

Ⅲ		향후계획

❍ 예비 준공검사 결과 지적사항 등에 대한 조치완료 후 공사준공 예정. 끝.