		강동수도사업소
CU********0*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완료 통보(둔촌주공 435동 109호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1012014023720
처리일자	2014년 07월 10일 13 시 41 분
공사장소	134-774 서울 강동구 둔촌1동 172-1 주공아파트 435동 109호
소유자성명 (건물주)	유광자	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/07/09		검사일	2014/07/10		검사자	이연한
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	주공인테리어		주 소	134-060 서울 강동구 둔촌동 170-1 둔촌주공@다상가 15호
	대표자	노봉영		전 화	************
검사방법	육안으로 확인
검사결과	옥내배관 교체 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							이연한				시설관리과장					07/10 代송종범
협조자
시행			시설관리과-10696										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로51(성내동541-4)																/
전화		02-3146-5195							/전송			02-3146-5293					/	wakeup73@seoul.go.kr													/	부분공개(6)