투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	종로구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	하수시설물 점검 및 정비 요청

1. 아스팔트 포장도로 유지관리 업무에 협조하여 주셔서 감사드립니다.

2. 우리사업소에서 관리하고 있는 사직로 상에 공동현상이 발생되어 현장 확인결과, 도로 공동현상 발생시 하수관로의 노출이 확인되었음을 알려드리오니 하수관로 점검을 요청합니다.

3. 아울러, 삼청동길(동십자각 ~ 삼청동주민센터)에 설치되어 있는 하수시설물(하수암거 뚜껑)이 노후되어 아스팔트 포장면이 수시로 파손되고 있어 청와대측 및 차량운전자들로부터 많은 민원이 발생하고 있으니 안전사고 예방을 위하여 정비하여 주시기 바랍니다.

아      래 -

연번	도로명	위 치	내 용	비 고
1	사직로	정부서울청교차로 종로구 적선동 10	하수관로 추정으로 인한 도로파손 (공동현상)	위치도 첨부
2	삼청동길	동십자각~삼청동주민센터	하수암거 뚜껑 노후로 인한 도로파손	위치도 첨부

따로붙임 : 위치도 및 사진대지 2부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최병수		도로보수과장	07/10 이석재
협조자
시행	도로보수과-6015	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 도로보수과 별관 2층	/
전화	02-944-5434	/전송	02-945-5072	/	cbs0656@seoul.go.kr	/	대시민공개