문서번호	시설보수과-5604
보존기간	년
결재일자	2014.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
전재형		김권일	07/10 이규상
협조

정기점검보고서

(공항입구지하차도)

2014. 07

시설보수과

□ 시설물명 : 공항입구지하차도

시설물개요	폭: 15.6m, 연장: 315m	법정구분 : 2종	상태등급 : B등급	준공년도 : 1979년
관리책임자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설주사보		전재형
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		지방시설주사		천석기
			지방시설주사보		전재형

○ 점검일시 : 2014. 06. 27(금)

○ 점검구간 : 전구간(상부, 하부)

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용
1	김포방향	신축이음부 일부 침하	1개소		화곡터널외 2개소 보수공사로 포장보수완료	-	-

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
상부, 하부	특이사항 없음	-	-	-	-	-

끝.