투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	철근 간격재(스페이서) 개선 사례 전파

1. 『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례』제12조(품질 관리 현장 확인 기동반 운영)와 관련입니다.

2. 우리 시험소에서 실시한 관내 건설현장에 대한 현장확인   기동점검 결과 붙임과 같이 철근콘크리트 구조물의 피복두께 확보를 위해 사용되는 간격재와 관련하여 개선 사례가 있어 전파 하오니 시공 및 품질관리에 참고하시기 바랍니다.

가. 개선사례

○ 볼트와 너트를 이용하여 거푸집 상단에 고정후 회전시켜 설계 피복 두께 유지

붙임 : 개선사례 1부.  끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장,서울특별시상수도사업본부장,서울특별시한강사업본부장,서 울 특 별 시 장(도로사업소장),서 울 특 별 시 장(주택정책과장),서 울 특 별 시 장(도시안전과장),SH공사사장,서울특별시시설관리공단이사장,서울특별시도시철도공사사장,서울메트로사장,서구1-25
주무관	고동오		품질지도과장	장동우		품질시험소장	07/10 권영찬
협조자
시행	품질지도과-1333	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 태봉로131 서울시 품질시험소	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	3462-6716	/전송	02)3462-7720	/	cnrn7@seoul.go.kr	/	대시민공개