다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 회신(C1-2)

1. 강서구 건축과-16670(2014. 7. 4)호와 관련입니다.

2. 마곡 도시개발사업 구역 업무용지 C1-2필지의 건축허가신청 협의 사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 건축개요

1) 건축규모 : 지하5층/지상14층, 연면적 : 17,000.85㎡

2) 용도 : 근린생활시설, 업무시설(오피스텔)

나. 협의내용 : 마곡구역 도시개발사업에 적합여부 등 소관업무

다. 회신내용

1) 전면공지의 바닥 포장은 인접한 보도와 동일한 패턴·구조·재료 등을 사용하여 공공영역과 동일하게 조성 필요.

2) 화장실 용수, 청소용수 등으로 하수처리수 재처리수(재생수)를 이용하도록 권장.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	윤영선		건축계획팀장	김명수		마곡조성담당관	07/10 한민희
협조자
시행	마곡조성담당관-5824	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 시청별관1동 12층	/
전화	2133-1554	/전송	2133-1016	/		/	대시민공개