	중부소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	지하식 소화전 개폐 밸브 잠금 확인 지시(알림)

1. 급수운영과-13864(2014.7.9.)호 “소화전 밸브 잠금상태 확인 협조 요청”과

관련입니다.

2. 중부수도사업소 현장 시설물 점검을 위하여 지하식 소화전 확인과정에서 다수의 소화전 밸브가 열려있는 상태가 확인되고 있으니, 각 부서장은 7월 정기조사 기간에 지하식 소화전 전체 대상에 대하여 확인 점검 후, 2014.7.31.(목)까지 결과를 보고하기 바랍니다.

3. 행정사항 : 향후 밸브가 열려있는 소화전 발견시 원인을 규명하여 원인자부담금부과 등 강력한 행정조치 예정임.

붙임  1. 소화전 밸브 점금상태 확인 협조 요청 공문 1부

붙임  2. 소화전 누수 사진 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,을지로119안전센터장,충무로119안전센터장,회현119안전센터장,신당119안전센터장
담당자	황동호		대응총괄팀장	김승호		재난관리과장	07/10 김성회
협조자
시행	재난관리과-2640	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 퇴계로 394 3층 재난관리과(무학동 43)	/
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/		/	대시민공개