투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	경의선숲길,경춘선폐선부지 공원조성공사 책임건설사업관리기술자 귀하
(경유)
제목	민원관련 해소대책 보고 검토 통보(경의선숲길 공원조성공사)

1. 경의경춘(감)제2014-368(2014.7.7)호와 관련입니다.

2. 『경의선숲길 공원조성공사』 새창고개 민원관련 해소대책 보고와 관련하여

브라운스톤 진입로 콘크리트 임시포장은 포장두께 T=10cm, B=1.5m로 재검토하여 시공하여 주시기 바라며 공사에 소요되는 공사비는 포장작업완료 후 제출 및 설계변경시 반영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 민원관련 해소대책 검토 보고서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	정일환		방재시설과장	대결 07/10 서관석
협조자
시행	방재시설부-5962	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관	/
전화	3708-8731	/전송	3708-8756	/		/	대시민공개