출 장 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	이천호	07/10 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 7. 9
보고자 : 주무관 이천호

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 이천호, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	PH	탁도
2014-07-09	14MT-03416	광진구-01-저수조	아차산로66길 8	광장종합사회복지관	통합	0.23	7.0	0.08
2014-07-09	14MT-03417	광진구-02-저수조	자양로13길 37	자양제1동주민센터	통합	0.21	7.3	0.09
2014-07-09	14MT-03418	광진구-03-저수조	뚝섬로36길 19	자양8차현대홈타운	통합	0.27	7.0	0.07
2014-07-09	14MT-03419	광진구-04-직수	긴고랑로36길 57-27	대원경로당	통합	0.28	6.9	0.08
2014-07-09	14MT-03420	광진구-05-직수	자양로47길 9-4	아차산경로당	통합	0.26	7.0	0.09
2014-07-09	14MT-03421	광진구-06-직수	아차산로78길 67	광장제2경로당	통합	0.33	7.0	0.07
2014-07-09	14MT-03422	광진구-07-저수조	자양로13다길 31	중앙경로당	통합	0.24	7.0	0.08
2014-07-09	14MT-03423	광진구-08-저수조	뚝섬로 543	신양경로당	통합	0.28	7.0	0.09
2014-07-09	14MT-03424	광진구-09-직수	동일로42길 2	양마경로당	통합	0.26	7.0	0.07
2014-07-09	14MT-03425	중랑구-01-저수조	신내로 194	신내노인요양원	구의	0.17	6.9	0.07
2014-07-09	14MT-03426	중랑구-02-저수조	동일로 752	한신아파트	강북	0.25	6.9	0.07
2014-07-09	14MT-03427	중랑구-03-저수조	송림길 156	망우청소년수련관	구의	0.21	6.9	0.06
2014-07-09	14MT-03428	중랑구-04-직수	사가정로49길 56	까치공원경로당	구의	0.21	6.9	0.07
2014-07-09	14MT-03429	중랑구-05-저수조	용마산로 250-12	용마폭포공원경로당	구의	0.19	7.0	0.07
2014-07-09	14MT-03430	중랑구-06-직수	동일로92길 17-7	면목5동제2구립경로당	구의	0.23	7.0	0.08
2014-07-09	14MT-03431	중랑구-07-직수	봉화산로30길 69-3	청운경로당	강북	0.25	6.9	0.07
2014-07-09	14MT-03432	중랑구-08-직수	중랑천로20길 6-14	구립백학경로당	강북	0.24	7.0	0.08
2014-07-09	14MT-03433	중랑구-09-직수	봉우재로65가길 18	안산경로당	구의	0.26	7.0	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(광진구, 중랑구) : 14MT- 03416 ~ 14MT- 03433). 끝.